## Sheet1
2019年第一季度行政检查情况表
| 行政相对人名称 | 案由(事实) | 检查类型 | 检查结果 | 决定(通知)日期 | 决定书送达日期
1 | 保定坤元利佰医药有限公司 | 按照本部门随机抽查事项清单确定抽查事项 | 飞行检查 | 1.阴凉库存在药品混垛存放。2.个别应放置待处理区的药品放置在待验区、合格品区。3.下游客户资质存在法人授权委托书内容填写不齐全，无法定代表人签字。 | 2019.03.12 | 2019.03.12
2 | 石家庄市藁城区医药药材公司高邑分公司 | 按照本部门随机抽查事项清单确定抽查事项 | 飞行检查 | 1.现场检查时部分质管人员未在岗， 2.仓库内药品储存标示不明显，部分药品未按标识储存；3.库房内环境卫生较差；4.个别首营企业资料未及时更新；5.设施设备养护记录不全；6.温湿度监控设备未按规定进行校准；7.待验区药品验收不及时。 | 2019.03.13 | 2019.03.13
3 | 元氏县医药公司宋曹批发部 | 按照本部门随机抽查事项清单确定抽查事项 | 飞行检查 | 1.现场检查时部分质管人员未在岗；2.企业仓库调整未备案，调整的仓库内药品存放混乱，存放有部分过期药品，温湿度监控设施设备未按要求配备到位，设备维护不及时，温湿度监测记录不全；3.企业计算机管理系统药品数据不全。4.企业门口未悬挂企业名称标识，库区周边环境卫生较差。 | 2019.03.19 | 2019.03.19
4 | 石家庄极正医药药材有限公司 | 按照本部门随机抽查事项清单确定抽查事项 | 飞行检查 | 1.仓库温湿度监控系统区间设置不合理。2.现场抽取两个品种，进销存数据均能核实清楚。3.温湿度数据没有备份。4.委托配送、储存协议过期，责任界定不清楚。 | 2019.3.20 | 2019.3.20
5 | 石家庄极正医药药材有限公司北孙分公司 | 按照本部门随机抽查事项清单确定抽查事项 | 飞行检查 | 1.该公司仓库药品存放混乱、混垛、倒置，卫生条件较差。2.人员管理不到位。3.现场抽取两个品种，进销存数据能核实清楚。4.部分仓库温湿度监测设备不能正常使用。5.部分药品堆放在装卸顶棚下，未及时入库。 | 2019.3.20 | 2019.3.20
6 | 河北金仑医药有限公司 | 按照本部门随机抽查事项清单确定抽查事项 | 飞行检查 | 1.仓库有1个温湿度测点数据传输不实时、延时传送。2.仓库个别药品存在混批、混垛存放现象，部分待验药品未存放在待验区。3.部分出库药品未严格落实查验出库要求。4.药品日常养护记录不全。5.冷藏箱损坏未及时维修。 | 2019.03.22 | 2019.03.22
7 | 石家庄市藁城区医药药材公司万和医药贸易中心 | 按照本部门随机抽查事项清单确定抽查事项 | 飞行检查 | 1.现场企业仓库设施设备运转正常，质量负责人在岗。2.企业阴凉库、常温库库内部分药品混垛存放，库区卫生需改善。3.现场抽取在库3个品种，能提供随货同行及资质。4.现场检查该公司人员花名册显示1名业务员，与公司签订有劳动合同。5.延伸检查，现场调取该公司与辛集市医药药材公司位伯批发部3月份1笔18个品种由业务往来，随货及相关票据与实际销售记录一致。 | 2019.03.27 | 2019.03.27
8 | 定州市医药有限公司 | 按照本部门随机抽查事项清单确定抽查事项 | 飞行检查 | 1.药品存放存在混批混垛现象，部分合格药品未按分区设置存放；2温湿度测定仪未校准，温度读值明显高于实际温度，几个库房的温度不一致。3.部分下游客户资质资料不全，授权委托书日期未填写。4.计算机信息管理未按GSP要求严格落实到位，采退部分药品未录入计算机系统，致数据不全。 | 2019.03.26 | 2019.03.26
9 | 定州市医药有限公司韩家洼批发部 | 按照本部门随机抽查事项清单确定抽查事项 |  | 1.部分下游客户资质资料不齐全，授权委托书日期未填写。2.检查时执业药师不在岗。3.销退药品未按计算机销退管理处理，直接放置合格区域。4.温湿度测定仪未校准，温度读值明显低于实际温度约为2℃。5.药品混批混垛摆放。6.中药饮片库饮片摆放混乱，有部分已开封饮片（个人使用）存放合格区。 | 2019.03.27 | 2019.03.27
10 | 辛集市医药药材公司 | 按照本部门随机抽查事项清单确定抽查事项 | 飞行检查 | 1.企业药品库内部分地面没有划分五区三色地标，墙上未悬挂分区标识牌，未设中药饮片库。2.仓库内药品摆放混乱，混垛、倒置，保健食品与药品混放。3.执行药品验收、养护规定不严格，部分药品无验收记录。4.近效期药品管理不规范，计算机系统无有效管控。5.出库、复核人员不在岗。6.无仓库温湿度系统报警后的处置记录。7.现场抽取了复方甘草片、复方甘草合剂，进销存票据能核实。 | 2019.03.26 | 2019.03.26
11 | 辛集市医药药材公司新特药批发部 | 按照本部门随机抽查事项清单确定抽查事项 |  | 1.仓库内近效期药品摆放在合格品区。2.部分质管人员职责不清，落实不到位。3.仓库内部分区域未悬挂标识牌。4.缺少岗位职责，部分岗位工作人员不能正常履职。 | 2019.03.27 | 2019.03.27
12 | 辛集市医药药材公司位伯批发部 | 按照本部门随机抽查事项清单确定抽查事项 | 飞行检查 | 1.现场检查时，部分验收、养护人员不在岗。2.部分仓库温湿度监控设施不能有效运行。3.仓库内有少量药品，抽查1批次药品，计算机质量管控系统验收、养护数据不全。 | 2019.03.27 | 2019.03.27
13 | 河北太古医药有限公司 | 按照本部门随机抽查事项清单确定抽查事项 | 飞行检查 | 1.现场检查时，执业药师、质管员均在岗。常温、阴凉库温湿度显示正常，特殊药品库实施双人双锁，双人验收，双人出库复核，实时上传国家特殊药品上报平台。2.查看温湿度监测系统数据备份，无3月23日、24日无自助备份数据。3.部分效期药品放置不合格品区。4.库房待处理区域与待验区无明显区分。5.核对不合格区部分报损药品，计算机系统报损记录数据不全。6.企业计算机系统销退记录不全。7.现场抽取3个品种，票帐货一致。 | 2019.03.26 | 2019.03.26
14 | 邢台易德隆医药有限公司第二药品分公司 | 按照本部门随机抽查事项清单确定抽查事项 | 飞行检查 | 1.现场检查时原质量负责人、质管部经理未在岗（已离职），现任的2名执业药师注册手续正在办理中。2.常温库内照明设设备有损坏，光线较暗。3.现场测试温湿度监测终端超标有声光报警，无手机短信报警。4.药品存放有倒置、混垛现象；销退药品放置在待验区，计算机系统记录信息不全。5.现场抽取库存小儿化痰止咳颗粒等3批次药品，销售回执单只盖章，未进行签字确认。6.公司温湿度监测历史记录不全，存在报警未及时处理问题。 | 2019.03.27 | 2019.03.27
15 | 国药乐仁堂邢台医药有限公司 | 按照本部门随机抽查事项清单确定抽查事项 | 飞行检查 | 1.现场检查时公司质量负责人、质管部经理在岗。2.麻醉药品、一类精神药品专库管理，现场检查时严格执行双人双锁管理，与110联网设备及监控设备运行正常，监控回放记录完整，夜间值班记录完整。3.公司温湿度监控系统为“三瑞”公司，现场测试，温度超标时报警灵敏性有延迟现象（延迟约1分钟）。4.现场抽取两个批次药品进行核查，票帐货一致，回执齐全，均有发票。5.特管药品能落实向国家局特殊药品上报平台上传购销数据要求。 | 2019.03.27 | 2019.03.27