不合格医疗器械产品查处情况表

| 生产企业名称 | 受检单位名称 | 产品名称 | 规格型号 | 不符合标准规定项 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沧州前卫医疗用品有限公司 | 沧州前卫医疗用品有限公司 | 磁疗贴 | 90㎜×120㎜/贴×2贴/袋 批号：20220320 | 药物添加 | 依法没收尚未销售的不合格磁疗贴、远红外磁疗贴产品各96盒，并处4万元罚款。 |
|  |  | 远红外磁疗贴 | 90㎜×120㎜/贴×2贴/袋 批号：20220320 | 药物添加 |  |
| 南京赛尔金生物医学有限公司 | 辛集市中医院 | 一次性使用塑料血袋 | S200，批号：2202152 | 血袋输血插口 | 依法收缴不符合法定要求的医疗器械。辛集市中医院已履行进货查验义务，依法免除行政处罚。 |