河北省食品药品监督管理局

- 2016年三季度省本级监督检查情况通告

依据有关法律法规规定，2016年三季度，河北省食品药品监督管理局各监管处室对所监管企业实施了监督检查，现将检查情况通告如下：

- 食品生产环节

| 序号 | 检查类型 | 检查时间 | 检查人 | 被检单位 | 检查内容 | 发现问题 | 处置措施 | 整改结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行检查 | 2016.10.12-17 | 王思淼王春晖 | 河北旺哥食品有限公司 | 《食品生产日常监督检查要点表》 | 3.15项发现企业员工更衣室存放生产设备的维修配件，属于无关物品，责令移除。4.1项实验室的天平未按年度检定要求进行检测贴标。 | 已将有关情况通报当地，要求当地监管部门依法处理。 | 由当地监管部门负责整改到位。 |
| 2 | 飞行检查 | 2016.10.12-17 | 王思淼王春晖 | 献县本斋光明清真肉类食品厂 | 《食品生产日常监督检查要点表》 | 1.6项洗涤剂、消毒剂没有相应的使用记录。2.3项相关原辅料、食品添加剂保管记录领出库记录不全。3.15项发现企业员工更衣室存无关物品，责令移除。4.1项实验室的天平未按年度检定要求进行检测贴标。4.5项企业没有留样记录，留样不全。7.4企业内部制度和安全监察岗位职责记录不全。8.2项没有应急预案定期演练记录。 | 已将有关情况通报当地，要求当地监管部门依法处理。 | 由当地监管部门负责整改到位。 |
| 3 | 飞行检查 | 2016.10.12-17 | 王思淼王春晖 | 沧州永泰枣业有限公司 | 《食品生产日常监督检查要点表》 | 1.1项生产车间积水较多，需清理车间内无关杂物。1.7项防鼠板高度不够，需加强防鼠措施。4.1项实验室的天平未按年度检定要求进行检测贴标。4.5项留样间留样不足。 | 已将有关情况通报当地，要求当地监管部门依法处理。 | 由当地监管部门负责整改到位。 |
| 4 | 飞行检查 | 2016.10.12-17 | 王思淼王春晖 | 吴桥县珈润食品厂 | 《食品生产日常监督检查要点表》 | 1.7项防鼠板高度不够，需加强防鼠防虫相关措施。3.12项生产车间缺少温度湿度计。4.1项实验室的天平未按年度检定要求进行检测贴标。4.5项留样间留样不足。 | 已将有关情况通报当地，要求当地监管部门依法处理。 | 由当地监管部门负责整改到位。 |
| 5 | 飞行检查 | 2016.10.12-17 | 崔立明常学军 | 河北省食品进出口集团衡水天洋冷冻厂 | 《食品生产日常监督检查要点表》 | 1.7缺少定期检查防蝇装置使用记录。 3.1食品安全定期自查处置情况记录不具体。3.13生产设备、设施定期维护保养记录不完整。4.5留样量少。7.6从业人员培训记录内容简单。8.1未记录定期排查风险隐患情况。 | 已将有关情况通报当地，要求当地监管部门依法处理。 | 由当地监管部门负责整改到位。 |
| 6 | 飞行检查 | 2016.10.12-17 | 崔立明常学军 | 衡水品佳食品有限公司 | 《食品生产日常监督检查要点表》 | 1.7无定期检查防鼠、防蝇、防虫害使用情况的记录。3.1未定期对食品安全状况进行自查并记录。3.13无生产设备、设施维护保养记录。7.2无管理人员培训记录。8.1未记录定期排查风险隐患情况。 | 已将有关情况通报当地，要求当地监管部门依法处理。 | 由当地监管部门负责整改到位。 |
| 7 | 飞行检查 | 2016.10.12-17 | 崔立明常学军 | 河北豪东生物科技有限公司 | 《食品生产日常监督检查要点表》 | 7.2无食品安全管理人员考核记录。8.1无定期排查食品安全风险隐患记录。8.2未制定食品安全应急处置办法。 | 已将有关情况通报当地，要求当地监管部门依法处理。 | 由当地监管部门负责整改到位。 |
| 8 | 飞行检查 | 2016.10.12-17 | 崔立明常学军 | 衡水张衡酿酒有限公司 | 《食品生产日常监督检查要点表》 | 3.13生产设备设施维护保养记录不全。4.5留样量少。5.8销售台账未记录食品规格。7.2无食品安全管理人员考核记录。8.2无食品安全应急处理办法。 | 已将有关情况通报当地，要求当地监管部门依法处理。 | 由当地监管部门负责整改到位。 |

- 食品流通环节

| 序号 | 检查类型 | 检查时间 | 检查人 | 被检单位 | 检查内容 | 发现问题 | 处置措施 | 整改结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行检查 | 2016.7.31 | 王英浩齐龙飞 | 小韩水果超市鹿泉分店 | 经营资质、公示牌悬挂、食品质量安全等 | 超许可范围销售食品 | 责成当地监管部门督 促整改并加强监管 | 已整改 |
| 2 | 飞行检查 | 2016.7.31 | 王英浩 齐龙飞 | 石家庄鹿泉众益超市 | 经营资质、公示牌悬挂、食品质量安全等 | 冷藏柜未开，预包装熟食制品未按储存条件冷藏 | 责成当地监管部门督促整改并加强监管 | 已整改 |
| 3 | 飞行检查 | 2016.7.31 | 王英浩 齐龙飞 | 石家庄鹿泉好乡亲365超市 | 经营资质、公示牌悬挂、食品质量安全等 | 酸奶未按储存条件低温储存 | 责成当地监管部门督促整改并加强监管 | 已整改 |
| 4 | 飞行检查 | 2016.7.31 | 王英浩 齐龙飞 | 石家庄鹿泉祥和商店 | 经营资质、公示牌悬挂、食品质量安全等 | 食品经营许可证尚在办理中，酸奶未按储存条件低温储存 | 责成当地监管部门督促整改并加强监管 | 已整改 |
| 5 | 飞行检查 | 2016.7.31 | 王英浩 齐龙飞 | 石家庄鹿泉麒麟商店 | 经营资质、公示牌悬挂、食品质量安全等 | 未悬挂公示牌 | 责成当地监管部门督促整改并加强监管 | 已整改 |
| 6 | 飞行检查 | 2016.7.31 | 王英浩 齐龙飞 | 石家庄鹿泉富兴商店 | 经营资质、公示牌悬挂、食品质量安全等 | 较好 | --- | ---- |
| 7 | 飞行检查 | 2016.7.31 | 王英浩 齐龙飞 | 石家庄鹿泉雅童孕婴生活馆 | 经营资质、公示牌悬挂、食品质量安全等 | 未悬挂公示牌，临期食品与其它食品一同摆放 | 责成当地监管部门督促整改并加强监管 | 已整改 |
| 8 | 飞行检查 | 2016.7.31 | 王英浩 齐龙飞 | 石家庄鹿泉北国超市 | 经营资质、公示牌悬挂、食品质量安全等 | 较好 | ---- | --- |
| 9 | 飞行检查 | 2016.8.12 | 陈爱民 齐龙飞 | 沧州信誉楼超市 | 经营资质、公示牌悬挂、食品质量安全等 | 较好 | ---- | -- |
| 10 | 飞行检查 | 2016.8.12 | 陈爱民 齐龙飞 | 沧州好日子便利店华信店 | 经营资质、公示牌悬挂、食品质量安全等 | 预包装熟食未按条件冷藏储存 | 现场移交沧州市局 | 已整改 |
| 11 | 飞行检查 | 2016.8.12 | 陈爱民 齐龙飞 | 沧州悦康便利店 | 经营资质、公示牌悬挂、食品质量安全等 | 未悬挂公示牌、食品非食品混放 | 现场移交沧州市局 | 已整改 |
| 12 | 飞行检查 | 2016.8.12 | 陈爱民 齐龙飞 | 沧州红太阳超市 | 经营资质、公示牌悬挂、食品质量安全等 | 预包装熟食未按条件冷藏储存 | 现场移交沧州市局 | 已整改 |
| 13 | 飞行检查 | 2016.9.5 | 姚绍维 王英浩 | 邯郸创新华府美食林便利店 | 经营资质、公示牌悬挂、食品质量安全等 | 许可证到期换证 | 已由邯郸市局核实情况 | 情况属实 |
| 14 | 飞行检查 | 2016.9.5 | 姚绍维 王英浩 | 井陉扬帆商贸名烟名酒 | 经营资质、公示牌悬挂、食品质量安全等 | 食品、非食品混放 | 责成当地监管部门督促整改并加强监管 | 已整改 |
| 15 | 飞行检查 | 2016.9.5 | 姚绍维 王英浩 | 井陉平平商行 | 经营资质、公示牌悬挂、食品质量安全等 | 预包装熟食制品未按储存条件冷藏 | 责成当地监管部门督促整改并加强监管 | 已整改 |
| 16 | 飞行检查 | 2016.9.5 | 姚绍维 王英浩 | 井陉巧林商店 | 经营资质、公示牌悬挂、食品质量安全等 | 低温保存乳制品未按规定存放 | 责成当地监管部门督促整改并加强监管 | 已整改 |
| 17 | 飞行检查 | 2016.9.6 | 姚绍维 王英浩 | 井陉祥龙乳制品店 | 经营资质、公示牌悬挂、食品质量安全等 | 较好 | --- | -- |
| 18 | 飞行检查 | 2016.9.6 | 姚绍维 王英浩 | 井陉聚众鑫综合商行 | 经营资质、公示牌悬挂、食品质量安全等 | 较好 | --- | -- |
| 19 | 飞行检查 | 2016.9.6 | 姚绍维 王英浩 | 井陉谊缘商店 | 经营资质、公示牌悬挂、食品质量安全等 | 卫生条件较差 | 责成当地监管部门督促整改并加强监管 | 已整改 |
| 20 | 飞行检查 | 2016.9.6 | 姚绍维 王英浩 | 井陉微中商店 | 经营资质、公示牌悬挂、食品质量安全等 | 布局不合理，食品非食品混放 | 责成当地监管部门督促整改并加强监管 | 已整改 |
| 21 | 飞行检查 | 2016.9.6 | 姚绍维 王英浩 | 井陉佳慧综合商店 | 经营资质、公示牌悬挂、食品质量安全等 | 较好 | --- | -- |
| 22 | 飞行检查 | 2016.9.6 | 姚绍维 王英浩 | 井陉振兴烟酒商店 | 经营资质、公示牌悬挂、食品质量安全等 | 低温保存乳制品未按规定存放 | 责成当地监管部门督促整改并加强监管 | 已整改 |
| 23 | 督导检查 | 2016.9.20 | 杨雪燕 宋启龙 袁书花 | 唐山路南区金恒农贸市场 | 市场主办者及入场经营者主体责任履行情况 | 市场状况有提升，主体责任履行较好 | ------- | ----- |
| 24 | 督导检查 | 2016.9.20 | 杨雪燕 宋启龙 袁书花 | 唐山路南区赵庄宏星标准化菜市场 | 市场主办者及入场经营者主体责任履行情况 | 市场状况有提升，主体责任履行较好 | ------- | ------ |
| 25 | 督导检查 | 2016.9.20 | 杨雪燕 宋启龙 袁书花 | 唐山路南区富隆酒业商行 | 监管公示牌悬挂、经营者主体责任履行情况 | 较好 | ----- | ----- |
| 26 | 督导检查 | 2016.9.21 | 杨雪燕 宋启龙 袁书花 | 唐山迁安市一路购物广场 | 监管公示牌悬挂、经营者主体责任履行 | 监管公示牌信息不全；精肉区动检票复印件上未加盖供货单位印章 | 责成当地监管部门督促整改并加强监管 | 已整改 |
| 27 | 督导检查 | 2016.9.21 | 杨雪燕 宋启龙 袁书花 | 迁安果蔬粮油批发市场 | 市场主办者及入场经营者主体责任履行情况 | 市场内有的食品小摊点还未办理备案手续 | 责成当地监管部门督促整改并加强监管 | 正在组织集中办理 |
| 28 | 督导检查 | 2016.9.22 | 杨雪燕 宋启龙 袁书花 | 廊坊广阳区盈铂食品超市 | 公示牌悬挂、经营者主体责任履行情况 | 留存的供货方资质不全 | 责成当地监管部门督促整改并加强监管 | 已整改 |
| 29 | 督导检查 | 2016.9.22 | 杨雪燕 宋启龙 袁书花 | 廊坊广阳区艾禾丰市场 | 市场主办者及入场经营者主体责任履行情况 | 个别散装食品摊点防尘、防蝇措施不到位 | 责成当地监管部门督促整改并加强监管 | 已整改 |
| 30 | 督导检查 | 2016.9.23 | 杨雪燕 宋启龙 袁书花 | 廊坊霸州众信生鲜卖场 | 公示牌悬挂情况、经营者主体责任履行情况 | 肉品动检票保存不完整 | 责成当地监管部门督促整改并加强监管 | 已整改 |
| 31 | 督导检查 | 2016.9.23 | 杨雪燕 宋启龙 袁书花 | 廊坊霸州北关菜市场 | 市场主办者及入场经营者主体责任履行情况 | 市场内小摊点还未办理备案手续 | 责成当地监管部门督促整改并加强监管 | 正在组织集中办理 |

- 餐饮消费环节

| 序号 | 检查类型 | 检查时间 | 检查人 | 被检查单位 | 检查内容 | 发现问题 | 处置措施 | 整改结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常检查 | 2016.7.30 | 何同顺 王鸿雁 | 灵寿北环路 六合顺酒家 | 餐饮服务日常监督检查要点 | 1.凉菜间没有设置预进间。 2.餐饮垃圾桶未加盖。 | 1.已设置预进间。 2.餐饮垃圾桶已加盖 | 整改完毕 |
| 2 | 日常检查 | 2016.7.30 | 何同顺 王鸿雁 | 灵寿广场街 家的味道 | 餐饮服务日常监督检查要点 | 1.无食品经营许可证。 2.从业人员无健康证。 3.无信息公示栏。 4.食品原料生熟混放。 | 1.《食品经营许可证》已办理1、 2.健康证已办理完毕 3.信息公示栏已在醒目位置悬挂 4.食品原料已生熟分开摆放 | 整改完毕 |
| 3 | 日常检查 | 2016.7.30 | 何同顺 王鸿雁 | 灵寿广场街 农家院铁锅饼 | 餐饮服务日常监督检查要点 | 1.无食品经营许可证。 2.从业人员无健康证。 3.无信息公示栏。 4.无证经营凉菜。 5.餐饮垃圾未加盖。 | 1.《食品经营许可证》已办理1、 2.健康证已办理完毕 3.信息公示栏已在醒目位置悬挂 4.凉菜间取消 5.餐饮垃圾桶已加盖 | 整改完毕 |
| 4 | 日常检查 | 2016.7.30 | 何同顺 王鸿雁 | 灵寿广场街 农家新村饭店 | 餐饮服务日常监督检查要点 | 1.从业人员工作服太脏。2.从业人员无健康证。3.无信息公示栏。 4.无证经营凉菜。 | 1.工作服清洗干净 2. 健康证已办理完毕 3.信息公示栏已在醒目位置悬挂 4凉菜间取消 | 整改完毕 |
| 5 | 日常检查 | 2016.7.30 | 何同顺 王鸿雁 | 灵寿广场街27号胡家大厨 | 餐饮服务日常监督检查要点 | 各种制度没有在醒目位置张贴 | 各种制度已在醒目位置张贴 | 整改完毕 |
| 6 | 日常检查 | 2016.7.30 | 何同顺 王鸿雁 | 西环北路2号福顺小肥羊 酒店 | 餐饮服务日常监督检查要点 | 从业人员无健康证 | 从业人员已办理健康证明 | 整改完毕 |
| 7 | 日常检查 | 2016.7.31 | 何同顺 王鸿雁 | 新乐市新华路43号老船长 新派家常菜 | 餐饮服务日常监督检查要点 | 1.无食品经营许可证。 2.无信息公示栏。 3.从业人员无健康证。 4.无证经营凉菜。 | 1.许可档案已受理，因为明厨亮灶正在整改中未办结。 2.信息公示栏已发放。 3.8名从业人员健康证已办理。 4.已给予1万元罚款的行政处罚。到9月8日，已整改到位。 | 整改完毕 |
| 8 | 日常检查 | 2016.7.31 | 何同顺 王鸿雁 | 新乐市新华路大红门老家 味道 | 餐饮服务日常监督检查要点 | 1.无量化分级。2.从业人员健康证过期。3.各种水池没有标识。4.后厨操作间卫生差。 | 1.已进行量化分级。 2.4名从业人员健康证已办理。 3.水池标识已粘贴。 4.后厨卫生条件差已责令改正。截止到9月8日已整改到位。 | 整改完毕 |
| 9 | 日常检查 | 2016.7.31 | 何同顺 王鸿雁 | 新乐市新华路红豆餐厅 | 餐饮服务日常监督检查要点 | 1.超范围经营凉菜。 2.从业人员无证。 3.后厨操作间卫生差。 4.食品贮存存有混放现象。 | 1.对其超范围经营凉菜，已进行了警告，并责令其进行了改正。 2.6名从业人员已办理健康证。 3.后厨卫生条件已改善到位。 4.食品贮存已进行了分类上菜。到9月8日，已整改到位。 | 整改完毕 |
| 10 | 日常检查 | 2016.7.31 | 何同顺 王鸿雁 | 新乐市新华路永和豆浆 | 餐饮服务日常监督检查要点 | 1.部分从业人员无健康证。2.仓库存贮不规范。 3.餐厨废弃物桶未加盖。 4.无量化分级。 | 1.5名从业人员健康证已办理；责令其进行了整改； 2.规范了仓库贮存（原料存放）； 3.餐厨废弃物桶进行了更新； 4.已进行了量化分级，公示相关信息并更新上墙；到9月8日，已整改到位。 | 整改完毕 |
| 11 | 日常检查 | 2016.7.31 | 何同顺 王鸿雁 | 新乐市新华路片片鱼 | 餐饮服务日常监督检查要点 | 1.从业人员健康证过期。 2.后厨操作间地板卫生差。, 3.餐厨废弃物桶未加盖。 4.无量化分级。 | 1.3名从业人员健康证已办理； 2.责令其整改，清理后厨卫生； 3.餐厨废弃物已加盖（非手动式）； 4.已进行了量化分级，公示相关信息并更新上墙；到9月8日，已整改到位。 | 整改完毕 |
| 12 | 日常检查 | 2016.7.31 | 何同顺 王鸿雁 | 新乐市新华路东北乡村 铁锅炖 | 餐饮服务日常监督检查要点 | 1.部分从业人员无健康证。2.没有建立台账。 3.洗消设施不符合规定。 | 1.3名从业人员健康证已办理； 2.责令其整改，清理后厨卫生； 3.已进行了量化分级，公示相关信息并更新上墙；到9月8日，已整改到位。 | 整改完毕 |
| 13 | 日常检查 | 2016.7.31 | 何同顺 王鸿雁 | 新乐市新华路伊兰香清真 | 餐饮服务日常监督检查要点 | 1.信息公示内容填写不全。2.台账记录不规范。 | 1.完善填写了信息公示； 2.规范了台帐登记。到9月8日，已整改到位。 | 整改完毕 |
| 14 | 日常检查 | 2016-8-3 | 丁卫东何同顺 | 石家庄高新区闵江道三江 真味火锅 | 餐饮服务日常监督检查要点 | 1.无食品安全自查报告。 2.食品经营场所内下水道有污杂物。 3.使用“三无”产品的消毒液。 4.超范围经营凉菜。 5.食品加工过程中加工工具没有按标识区分使用。 6.食品处理区配备的水池混用现象。 | 1.设置食品安全管理人员，专门负责食品查收，建立食品购销台账，详细登记产品名称、功效单位、购销数量、产品批次、保质期限和相关证件是否齐全，并保存一年以上备查。及时处理已过期或接近保质期的食品并定时出食品安全自查报告。 2.及时清理下水道的污染物，定时检查。对于垃圾桶及废弃的油脂设置专门的泔水桶。 3.到超市买正规的消毒液并建立正确的消毒设施及方法。 4.执行已定的标准，下架超范围的凉菜。 5.食品加工工具用标签纸贴上标识，以便区分，做到专工专用。 6.增加水池，贴上标识，分开使用 | 整改完毕 |
| 15 | 日常检查 | 2016-8-3 | 丁卫东何同顺 | 石家庄高新区三江饺子王 | 餐饮服务日常监督检查要点 | 1.食品经营许可证过期。 2.食品加工过程中加工工具没有按标识区分使用。 3.食品存贮有生熟混放。 4.凉菜专间设置预进间不符合规定。 5.后厨食品存贮不规范。 6.餐厨废弃物存放容器未加盖。 | 1.立即审批办理食品经营许可证，已在准备着材料。 2.食品加工工具用标签纸贴上标识，以便区分，做到专工专用。 3.生熟食品的加工工具及容器应分开使用并有明显标志，并分架存放。4.会根据现有的设置把预进间的水池和凉菜间的水池区分开来，预进间的水池只能洗手使用，作准备处理，贴上标识。 5.按规定执行，把食品分类分架，隔墙离地，并定期检查，遵循先进先出的原则，变质和过期的食品及时清理。对于需要冷藏、冷冻的食品按要求存放，并符合冷藏盒冷冻的温度要求。蔬菜、生肉、水产品和禽类食品原料在使用前清洗。食品原料、半成品和成品分开存放。 6.购买带有盖子地餐厨废弃物存放容器。 | 整改完毕 |
| 16 | 日常检查 | 2016-8-3 | 丁卫东何同顺 | 石家庄高新区聚香阁 | 餐饮服务日常监督检查要点 | 1.没在醒目位置公示食品经营许可等相关信息。 2.无食品安全自查报告。 3.操作间天花板裸露。 4.食品加工过程中加工工具没有按标识区分使用。 5.食品处理区配备的水池,没有标识。 6.凉菜专间没有设置预进间、紫外线消毒灯安装的位置不符合规定。 7.食品加工过程中肉的切洗程序不对。 8.消毒保洁不规范、无配备“三防”设施。 9.餐厨废弃物存放容器未加盖。 | 1.安排工作人员将食品经营许可证张贴在吧台位置。 2.专门成立已厨师长为组长，各档口主管未组长的食品安全自查小组，并定期对我店进行食品安全自查。 3.已与施工单位进行了联系，尽快修补天花板。 4.立即安排制作了一些工具标识，必须做到生、熟菜墩、菜刀等工具的分开使用，确保食品安全。 5.食品处理区水池已制作张贴了标识。 6.已安排电工对消毒灯的位置进行了调整，严格按标准安装。 7.已安排厨师长对全体人员做了食品加工过程中肉的切洗程序的培训。 8.已安排采购人员重新购买了一批带盖的垃圾桶，并已开始使用。 9.已专门对洗碗人员进行了培训，要求餐用具的清洗质量，同时做好消毒工作和登记；并在厨房区域增加了部分灭蝇灯、防鼠板等，做好三防工作。 | 整改完毕 |
| 17 | 日常检查 | 2016-8-3 | 丁卫东何同顺 | 石家庄高新区老北京涮肉 | 餐饮服务日常监督检查要点 | 无食品经营许可证 | 已责令其停业 | 整改中 |
| 18 | 日常检查 | 2016-8-3 | 丁卫东何同顺 | 石家庄高新区四海聚和园 | 餐饮服务日常监督检查要点 | 无食品经营许可证、信息公示栏空白 | 已办证 | 整改完毕 |
| 19 | 日常检查 | 2016-8-3 | 丁卫东何同顺 | 石家庄高新区铁锅炖 东北一家亲 | 餐饮服务日常监督检查要点 | 无食品经营许可证 | 已责令其停业 | 整改中 |
| 20 | 日常检查 | 2016-8-3 | 丁卫东何同顺 | 石家庄高新区柴火炖 | 餐饮服务日常监督检查要点 | 无信息公示栏 | 已发放公示栏 并悬挂公示于显著位置 | 整改完毕 |
| 21 | 日常检查 | 2016-8-3 | 丁卫东何同顺 | 石家庄高新区虾皇油焖大虾 | 餐饮服务日常监督检查要点 | 无食品经营许可证 | 已责令其停业 | 整改中 |
| 22 | 日常检查 | 2016-8-3 | 丁卫东何同顺 | 石家庄高新区大喜龙虾 | 餐饮服务日常监督检查要点 | 无食品经营许可证 | 已责令其停业 | 整改中 |

- 药品注册环节

| 序号 | 检查类型 | 检查时间 | 检查人 | 被检单位 | 检查内容 | 发现问题 | 处置措施 | 整改结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常检查 | 2016.4.7 | 杜运强 杨文雷 | 沧州胜利药用 包装有限公司 | 企业生产情况 | 无 |  |  |
| 2 | 日常检查 | 2016.6.1 | 赵红英 杜运强 | 玉田县金华塑料包装有限 公司 | 企业生产情况 | 仓库成品、原料混放 | 限期整改 | 整改到位 |
| 3 | 日常检查 | 2016.6.1 | 赵红英 杜运强 | 唐山玉容包装 有限公司 | 企业生产情况 | 无 |  |  |
| 4 | 日常检查 | 2016.6.2 | 杜运强 刘立维 | 沧州鑫利塑料 包装有限公司 | 企业生产情况 | 仓库药包材与民用塑料产品混放 | 限期整改 | 整改到位 |
| 5 | 日常检查 | 2016.6.2 | 杜运强 秦 青 | 河北天久泰克石油化工有限公司 | 企业生产情况 | 实验室检验设备不能保障检验 | 限期整改 | 整改到位 |
| 6 | 日常检查 | 2016.6.2 | 杜运强 刘立维 | 沧州康乐医疗 器械有限公司 | 企业生产 | 设备整修、停产 |  |  |
| 7 | 日常检查 | 2016.6.24 | 杜运强 刘立维 李士刚 | 沧州益康食品药品包装有限公司 | 企业生产情况 | 无 |  |  |
| 8 | 日常检查 | 2016.6.24 | 杜运强 刘立维 李士刚 | 沧县康复药用 包装材料厂 | 企业生产情况 | 无 |  |  |

五、药品生产环节

| 序号 | 检查类型 | 检查时间 | 检查人 | 被检单位 | 检查内容 | 发现问题 | 处置措施 | 整改结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跟踪检查 | 2016.7.29-8.1 | 付乃华 王明珠 张 菁 耿革霞 | 石家庄格瑞药业有限公司 | 滴眼剂（阿昔洛韦滴眼液、滴眼用利福平） | 1.2016年《液体车间洁净厂房及空气净化系统再验证方案》与《液体车间洁净厂房及空气净化系统再验证报告》部分内容不一致。如方案中灌装室（B级）尘埃粒子、浮游菌、沉降菌采样点均为8个，验证报告中采样点均为2个；2.液体车间灯检仪（4台）无照度检测记录；3.液体车间解析室瓶塞、瓶盖无货位卡，该室设有发放账，发放时只记录多个批号的发放总数量，未记录具体发放批号；过氧化氢灭菌接收室存放的瓶盖、瓶塞无货位卡；4.供应商审计管理规程中规定审计周期主要物料为1年1次，一般物料为3年1次，主要物料和一般物料品种划分不明确； | 责令整改 | 整改到位 |
| 2 | 日常检查 | 2016.9.8 | 黄立辉 杨丽萍 王家亮 | 河北爱尔海泰制药有限公司 | 盐酸氨溴索注射液 | 1、人员从D级洁净区未经换鞋，直接进入C级更衣室，防止交叉污染的措施有待完善。2、色水罐液位计清洁不彻底。3、D级洁净区物料暂存室存放的原料药盐酸氨溴索（批号Z050-20160602-16082501）未避光保存。 | 责令整改 | 整改到位 |
| 3 | 跟踪检查 | 2016.9.8-9 | 邢铁青 孟文光 刘 云 | 河北凯诺制药有限公司 | 丸剂（杞菊地黄丸） | 1、人员档案健康体检信息不全，无健康体检表；2、未对供应商“安国市广兴昌中药材有限公司”进行质量审计；3、批生产记录中领料记录单未记录所使用“枸杞子”等8种中药材检验单编号。 | 责令整改 | 整改到位 |
| 4 | 审计跟踪检查 | 2016.9.8-9 | 张晓凯 贾路恩 冯艳荣 | 河北长天药业有限公司 | 精神药品（艾司唑仑片、阿普唑仑平、地西泮片）近年生产情况；二类精神药品原料药咖啡因的购进、使用、库存、成品销售情况 | 1、片胶剂中间站温湿度记录每天记录一次，且不显示记录时间；2、中间站物料货位卡只记录总批量，未记录包装件数及重量相关信息；3、对外来人员没有履行登记及批准手续；4、咖啡因留样存放在常温留样室，双人双锁管理，无报警装置。 | 责令整改 | 整改到位 |
| 5 | 审计跟踪检查 | 2016.9.10-11 | 薛东升 杨丽萍 王家亮 | 神威药业集团有限公司 | 舒血宁注射液 | 1、聚酰胺树脂柱呼吸器未建立清洁维护规程，现场检查时有发黑现象；2、舒血宁注射液产品质量回顾未对使用的低硼硅玻璃安瓿按不同厂家进行回顾分析；3、注射剂三车间C区模拟灌装验证方案设计的个别最差条件或干预未能够在报告中体现，如：物品存放的期限最长周期，维修人员维修过程，灌装间人员出入情况。 | 责令整改 | 整改到位 |
| 6 | 跟踪检查 | 2016.9.10-11 | 张晓凯 贾路恩 冯艳荣 | 保定中药制药有限公司 | 丸剂（重点：杞菊地黄丸，安宫牛黄丸） | 1、做持续稳定性考察的恒温恒湿箱（型号：SHH-1000SD、编号YQZL-089）温湿度自动打印纸湿度计记录显示不清晰，有油墨覆盖。2、蜜丸车间晾丸室湿度显示为80%，晾丸室放置的批号为160920批舒筋丸货位卡未记录开始时间。3、150401批杞菊地黄丸批生产记录中夹带空白《炼蜜岗位批生产记录（一）》。4、物控部负责供应商审计的个别工作人员未接受物料供应商现场审计相关知识的培训。 | 责令整改 | 整改到位 |
| 7 | 跟踪检查 | 2016.9.10-11 | 马 华 付青莲 刘香月 | 河北天成药业股份有限公司 | 注射剂（重点：葡萄糖酸钙注射液） | 1、D级称量罩下的量具的台面面积比所称量物料包装袋底面积偏小，不匹配。2、D级洁净区，发现称量岗位一人称量，另一人记录，不能完全做到独立复核。3、现场检查时，小容量注射剂（一车间）D级洁净区称量岗位正在称量乳酸原料，称量后剩余乳酸的物料货位卡上填写数量为“洁净区称量岗位（净）”，其物料结存卡填写数量为“其物料结存卡填（毛）”，经现场核实剩余乳酸连同物料桶共计重量为15.26Kg。4、制水岗位人员培训不到位。6、葡萄糖酸钙注射液2015年度产品质量回顾报告中，没有对稳定性含量的检验数据等升高情况的趋势进行分析并提出建议。7、公司没有对全员的培训实际效果进行定期评估。 | 责令整改 | 整改到位 |
| 8 | 跟踪检查 | 2016.9.11-12 | 王东伟 李 静 刘惠军 | 河北奥星集团药业有限公司 | 丸剂、特药（重点：柏子养心丸、特药） | 1.一号车间特药器具专用柜标识已清洁，但柜内存放的小铲有白色粉末残留；特药专用制粒室SYH-30型三维运动混合机标识已清洁，清洁日期2016年9月9日10时，清洁不彻底；特药专用压片室旋转式压片机（标识已清洁）内放置的塑料杯有霉斑。2.特药专用包衣室高效包衣机压力表合格证校验有效期至2015年3月14日。3.现场检查时，丸剂车间物料入口缓冲间两门同时开启。 4.丸剂车间称量间压差计不归零。5.2016年5月24日0.01mol/L氢氧化钠滴定液配制记录中，未显示0.1mol/L氢氧化钠滴定液精密量取和定容的过程。 | 责令整改 | 整改到位 |
| 9 | 跟踪检查 | 2016.9.11-12 | 邢铁青 孟文光 刘 云 | 承德御室金丹药业有限公司 | 丸剂（杞菊地黄丸） | 1、企业干部职工未按照《人事档案管理规程》要求将相关资料归档整理；2、理化实验室防止对照品冰箱未上锁，微生物室存放阳性菌株冰箱未按照双人双锁管理；3、供应商审计档案中缺少沧州东方蜂蜡胶业有限公司的供应商现场审计报告；4、DXDp452型片剂自动充填包装机（编号ZJ-097)无设备使用记录；5、《药品不良反应报告和监测管理规程》未规定对收到的药品不良反应报告按规定上报国家药品不良反应监测系统。 | 责令整改 | 整改到位 |
| 10 | 跟踪检查 | 2016.9.11-12 | 陈爱华 刘 颖 郭清峰 | 石药集团欧意药业有限公司 | 石药集团及石药集团欧意药业有限公司特药品种（盐酸曲马多原料、盐酸曲马多片/缓释片、盐酸曲马多注射液）全过程的审计跟踪 | 1、企业有具备电子天平校准（检定）资质的人员，但电子天平的检定记录中缺少标准砝码的有效期和计量合格证书的编号。 2、对盐酸曲马多片的微生物检测每季度检验一批，但未对该品种被微生物污染的风险进行评估和验证。 3、盐酸曲马多注射液批生产记录（批号072160363）称量岗位有一台60kg的电子秤、200g的电子天平，未记录设备编号。 | 责令整改 | 整改到位 |
| 11 | 跟踪检查 | 2016.9.11-12 | 王明珠 邹江华 李瑞平 | 森隆药业有限公司 | 颗粒剂（银翘解毒颗粒） | 1、空调岗位人员对初中效压差的监控标准及更换清洗过滤袋的条件描述不清；2、银翘解毒颗粒提取浓缩过程中增加了袋式过滤，未按变更程序进行； 3、空调系统验证报告中未对称量间、传递窗的压差进行确认；纯化水验证报告中未对回水流速进行确认；4、纯化水使用根据车间生产情况间歇配制，车间无生产时纯化水系统停机，未对不同停产间隔周期纯化水系统的使用及处置情况进行风险评估；5、金银花原药材留样未按规定的阴凉条件保存；6、持续性稳定性考察的恒温恒湿箱无自动打印功能，手工记录温湿度，温湿度未记录； | 责令整改 | 整改到位 |
| 12 | 跟踪检查 | 2016.9.12-13 | 薛东升 杨丽萍 王家亮 | 河北瑞生药业有限公司 | 跟踪检查范围 糖浆剂（强力枇杷露） | 1、个别岗位人员培训不到位，如包材库存放的强力枇杷露用口服液体药用聚酯瓶和瓶盖码垛不整齐，部分倒置存放或直接存放在地面。2、个别表格设计不合理。3、中药饮片鉴别时，制作组织切片的工具不适用。4、验证管理人员对物料平衡概念不清，强力枇杷露（180ml）工艺验证中包装工序物料平衡只记录外观检查合格数量。 | 责令整改 | 整改到位 |
| 13 | 跟踪检查 | 2016.9.12-13 | 马 华 刘化玲 刘香月 | 葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司 | 颗粒剂（重点：通脉颗粒） | 1、现场检查时，综合制剂车间三层B区总混间-2压差表出现不合格情况，岗位人员未及时填写偏差处理记录。2、变更登记台帐记录较简单，如仅记录“变更供应商”未记录变更的具体供应商名称。3、物料供应商目录发放至采购部门和储运部门时，未登记接收人员和发放日期等方面的内容。4、山西振东道地药材开发有限公司物料供应商档案中，业务员张兴安法人授权委托书无法定代表人签章。5、《计算机化系统管理规范》（文件编号KH.SMP-EC-1010）管理权限规定为二级，未明确各级的管理权限。 | 责令整改 | 整改到位 |
| 14 | 日常检查 | 2016.9.22 | 管景斌 张 旭 | 安国市辉发中药饮片加工有限公司 | 中药饮片 | 1、包材库存放的聚乙烯内包袋外包装上无生产批号等信息。2、原料库络石藤药材货位卡没有登记物料编号。3、现场检查时，ZG型蒸煮锅（设备编号：SCSB-05）正在生产酒女贞子（批号：160901），蒸煮锅上压力表指示压力小于0.01MPa，不符合0.01 MPa-0.03 MPa的工艺要求。 | 责令整改 | 整改到位 |
| 15 | 日常检查 | 2016.9.25 | 马 琳 黄立辉 刘 颖 | 安国市普天和中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 1、物料称量记录（编号：JL-WL-009-02）未记录台秤和取样电子秤的编号。2、原料常温库瞿麦（编号Z-02488-1603001）、蒲黄(编号Z-02452-1604001)、仙鹤草（编号Z-02115-1602001）垛间距小，容易混淆。3、成品分类台账（编号：JL-WL-011-02）记录内容不全，如：酒黄精（批号151201）2016年7月6日发出245.6Kg，去向一栏只填写濮阳。4、骨碎补货位卡药材来源仅注明产地收购，未标注人名。 | 责令整改 | 整改到位 |
| 16 | 日常检查 | 2016.9.26 | 马 俪 马 华 孙 雪 | 河北神祁药业有限公司 | 中药饮片 | 1.生产车间的钟表损坏未及时维修，导致洗制岗位生产操作工生产过程中翻看手机看时间；2.切制岗位操作工，培训不到位，不能熟练叙述本岗位的SOP；切药工现场操作时存在个人安全隐患，易出现工伤险情；3.静态下切药机（型号ORC-90）履带有锈蚀；SC-004切药机履带清洁不彻底；容器具存放无墙距，存放的笼屉清洁不彻底；4. 气瓶室气瓶未固定； | 责令整改 | 整改到位 |

六、药品流通环节

| 序号 | 检查类型 | 检查时间 | 检查人 | 被检单位 | 检查内容 | 发现问题 | 处置措施 | 整改结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行检查 | 2016.8.28-9.2 | 耿 健 周振凌 | 河北亨烨医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.未提供银行回款回执； 2.温湿度超出规定范围。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 2 | 飞行检查 | 2016.8.28-9.2 | 蔡新峰 王晋晖 | 河北美康太平医药贸易有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.销售退回验收入库单”与实际入库时间不符；2.近效期药品未按照企业制度进行管理； 3.未进行温湿度监测系统验； 4.企业特殊药品库未设置出入库登记本； 5.未设置中药饮片养护室 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 3 | 飞行检查 | 2016.8.28-9.2 | 田 蒴 李彦广 | 华润唐山医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.未向供货方付款，供货方未开具发票；2.未向个别卫生院开具发票；3.供货方开具发票，未向供货方付款。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 4 | 飞行检查 | 2016.8.28-9.2 | 张海侠 王 芳 | 唐山市丰润区医药药材有限公司第二批发部 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.温湿度监测数据备份未按要求备份；2.销售药品未开具发票；3.质保协议日期均空白，未盖章；4.从无审批企业采购药品；5.阴凉库中无法对照采购计划来验收药品。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 5 | 飞行检查 | 2016.8.28-9.2 | 张海侠 王 芳 | 中诚医药乐亭县有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.存在湿度超标的情况；2.公司销售清单备案样式（无出库专用章）与实际不一致；3.无法查询某些药品养护记录；4.购进药品未开具发票，销售药品未回款；5.不能提供销货清单；6.不能提供社保缴纳证明。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 6 | 飞行检查 | 2016.8.28-9.2 | 张海侠 王 芳 | 唐山医药股份有限公司药品分公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.采购法人授权委托书，委托人未签字；2.随货同行单票样与实际不符；3.未开具销售增值税发票；4.温湿度检测主机设置时间与北京时间不一致；5.温湿度监测记录数据丢失。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 7 | 飞行检查 | 2016.8.28-9.2 | 王 辉 郭 涛 | 唐山鼎诚医药股份有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.组织机构图与企业实际部门设置不符；2.中药饮片及时索取购进发票 无；3 .未制定终止妊娠药品销售管理制度，销售时未索取相关资质；4.企业无运输记录，委托运输记录； 5.企业仓库面积与其经营规模不相适应； 6.保温箱在检测系统中无法上传数据；7.销售方未及时开具发票. | 责令限期整改 | 整改中 |
| 8 | 飞行检查 | 2016.8.28-9.2 | 张 凯 王基忠 | 唐山市迁安医药药材有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.特殊药品复方制剂回执中无盖章确认；2.离职人员仍有销售记录；3.部分购进业务采用承兑方式结算；4.冷链药品销售业务无冷链运输交接单；5.部分购进业务采用承兑方式结算；6.中药饮片库房温度超标；7.公司向所属药店销售药品未开具发票。 | 收回GSP认证证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 9 | 飞行检查 | 2016.8.28-9.2 | 王 辉 郭 涛 | 唐山市古谷冶医药有限责任公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.工资表与花名册不符；2.甘草片低价销售；3.复方甘草片无回执；4.用电量不合理 | 收回GSP认证证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 10 | 飞行检查 | 2016.8.28-9.2 | 耿 健 周振凌 | 唐山市康诚生物科技有限公司东进医药分公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.个别品种存在未及时开具发票现象；2.别监控点显示温湿度超出规定值；3.未及时向销售单位开具销售发票。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 11 | 飞行检查 | 2016.8.28-9.2 | 耿 健 周振凌 | 唐山药材站唐北批发部 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、有3名聘任人员未办理入职手续，在诚信网有备案，无销售行为；2、低价销售；3、无常温库，阴凉库有低于10度情况 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 12 | 飞行检查 | 2016.8.28-9.2 | 王 辉 郭 涛 | 唐山医药采购站第三营业部 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.冷链交接单填写不完整；2.夏季电费不高于其他季节；3.账目、票据被检察院扣押。 | 收回GSP认证证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 13 | 飞行检查 | 2016.8.28-9.2 | 田 蒴 李彦广 | 河北省唐山医药采购供应站 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.该公司阴凉库未使用，屋顶漏雨； 2.该公司近期未经营冷藏药品，冷库未报停；3.该公司仓库地址有储运部及验收员办公场所； 4.该公司销售未及时开具发票。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 14 | 飞行检查 | 2016.8.28-9.2 | 蔡新峰 王晋晖 | 唐山医药采购供应站医药保健品经营部 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.企业冷库物品摆放不规范；2.企业药品摆放不规范；3.自提冷链运输记录不全. | 责令限期整改 | 整改中 |
| 15 | 飞行检查 | 2016.8.28-9.2 | 耿 健 周振凌 | 唐山医药站丰润区批发部 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.销售含特殊药品复方制剂回执中无签字确认；2.购进药品的随货同行印章与资质中印章印模不一致；3.发票应税清单中退回药品未删除；4.未设置常温库，阴凉库缺少温湿度记录。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 16 | 飞行检查 | 2016.8.28-9.2 | 蔡新峰 王晋晖 | 中新药业唐山新华有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.下游企业GSP正书过期，未及时更新；2.未设置存放有质量问题药品的专用场所；3.阴凉库整货区存放不合理；4.常温库不合格品库屋顶未完全遮挡；5.企业未设置中药饮片养护室。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 17 | 飞行检查 | 2016.8.28-9.2 | 田 蒴 李彦广 | 唐山福珍全民生医药药材有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.未及时向个别药房开具税票；2.供货方还未开具税票。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 18 | 飞行检查 | 2016.7.11-15 | 邓 铨 程 宵 | 保定市永祥医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.发现回流药品；2.特药流弊；3.向个别诊所销售药品不能做到每笔带发票。 | 收回GSP认证证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 19 | 飞行检查 | 2016.7.11-16 | 胡彦春 张海侠 | 保定市众信达医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.未给部分员工缴纳社会保险；2.使用的计算机系统部分环节不显示执行人员姓名；3.重点养护品种在计算机系统中为普通商品；4.部分发生业务往来的供货商未进行质量评审； 5.部分供货商发生业务时所附随货通行单与首营企业备案随货通行单样式不一致；6.部分供货商随货同行单发货日期的时间为手写；7.计算机系统未做运输记录；8.部分药品销售未开具发票、无回执、现金交易；9.含麻制剂销售无随货同行、回款单、现金交易；10.温度持续超标报警。 | 收回GSP认证证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 20 | 飞行检查 | 2016-.7.11-17 | 李思萌 刘云杰 | 保定德润医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.中央空调主机房内存放部分药品及医疗器械产品；2.小车司机未在企业花名册登记；3.与部分供货商未签订质保协议；4.企业购进药品未索取供货商资质；5.企业销售药品未开具发票，无银行汇款记录；6.企业经营冷藏药品未建立冷链验收记录及在途温度记录；7.企业购进药品入库记录与发票、库存数量不一致；8.企业向零售药房销售药品未开具发票；9.企业销售药品出库记录与下游企业入库记录不一致。 | 收回GSP认证证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 21 | 飞行检查 | 2016.7.11-18 | 甄海峰 潘俊霞 | 河北烨弘医药贸易有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.仓库有积水；2.温湿度监测系统数据未备份；3.未按制度执行采购程序；4.现场检查时不合格药品库无记录的不合格药品；5.含特药复方制剂现金交易； 6.未能提供年度、季度财务报表。 | 收回GSP认证证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 22 | 飞行检查 | 2016.7.11-19 | 高 阳 张 跃 | 安国市四海通医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.温湿度监测系统无“声、光、电”报警，无短信息报警；2.向资质过期医院销售药品；3.合并开票，不能笔笔开票；4.销售药品因对方未结账不及时开具发票现象；5.账目管理混乱。 | 收回GSP认证证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 23 | 飞行检查 | 2016.7.11-20 | 宋世辉 郝 芳 | 安新县医药药材公司（国有） | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.购销品种少，仓储规模较大。2.含麻黄碱复方制剂销售回执无客户签字；3.阴凉库空调压缩机损坏；4.向药店、诊所销售药品未开具发票。 | 收回GSP认证证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 24 | 飞行检查 | 2016.7.11-21 | 宋世辉 郝 芳 | 河北卓泰医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 无 |  |  |
| 25 | 飞行检查 | 2016.7.11-22 | 王雨辰 赵荣丽 | 保定市医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.组织机构图与人员花名册不能一一对应；2.对药店诊所销售药品使用现金业务结算情况；3.冷库温湿度监测点记录有频繁超标现象；4.自查中发现向零售药店诊所未开销售发票。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 26 | 飞行检查 | 2016.7.11-23 | 高 阳 张 跃 | 保定盛翔医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.温湿度监测系统无“声、光、电”报警，无短信息报警；2.有个别冷链品种缺少在途温度记录； 3.购进药品不向对方索取发票现象；4.销售药品未向对方开具发票。5.向资质过期药房销售药品；6.保管员李素薇代替收货员李素美收货；7.检查期间质量负责人请假不在岗。 | 收回GSP认证证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 27 | 飞行检查 | 2016.7.11-24 | 马桂祥 密聪超 | 保定金诺医药有限责任公司新特药分公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.该公司给销售人员开具的授权委托书没有存根；2.有向连锁公司的门店直接销售药品；3.有企业员工个人购药开具销售给药店现象；4.发现上游企业出库专用章与备案的出库专用章不一致；5.公司给销售人员开具的两份授权委托书内容一样；6.有普药结算想对方业务员现金交易行为。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 28 | 飞行检查 | 2016.7.11-25 | 甄海峰 潘俊霞 | 曲阳县铭德医药药材有限公司涿州分公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.全部人员未交保险；2.保温箱温湿度数据不能实现在线传输；3.温控设备制冷过程较长；4.温度上下限设定应调整；5.有业务销售给诊所药店等未开具发票；6.计算机管理系统无销售退回审批模块。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 29 | 飞行检查 | 2016.7.11-26 | 王锡羽 刘国玲 | 国药乐仁堂保定医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.未留存受托方冷链运输记录和回执；2.冷藏车测点温湿度数据个别时间段不连续。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 30 | 飞行检查 | 2016.7.11-27 | 贾 猛 庞英杰 | 保定市汇丰医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.二类精神药品出库复核人员邵增雪计算机分配权限不明确；2.二类精神药品出库复核人员崔忠林无任命文件；3.中药饮片库无品种；4.企业新增常温库温湿度数据为零。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 31 | 飞行检查 | 2016.7.11-28 | 孟艳红 杨朝晖 | 悦康志德医药贸易有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.采购人员、验收员3人没有及时缴纳养老保险；2.入库单无保管员、验收员签字；3.外用库现场发现挡鼠板有缝隙，不能有效的起到防鼠作用； 4.药品码放间距不合格。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 32 | 飞行检查 | 2.16.7.11-29 | 张英民 李美俊 | 华润保定医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.企业提供工资表与花名册不一致；2.企业提供的供应商开具的发票中税号与企业留存的备案税号不一致； 3.冷链品种收货时未留存供应商运输记录。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 33 | 飞行检查 | 2016.7.11-30 | 姜 浩 孟 猛 | 河北鸿道医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.未向购货单位（诊所）开具销售发票。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 34 | 飞行检查 | 2016.7.11-31 | 姜 浩 孟 猛 | 河北冀北医药物流有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.个别向诊所药店销售药品使用现金交易。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 35 | 飞行检查 | 2016.7.11-32 | 王锡羽 刘国玲 | 保定市久展医药销售有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.多笔销售合并开具发票；2.新库已验收尚未核发许可存储现久展医药（原保北医药）的药品；3.药品冷藏车温湿度数据运输途中部分温湿度数据缺失；4.冷藏箱数据与温湿度系统不能数据对接；5.阴凉库有连续3天湿度超标情形，未及时采取有效措施除湿。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 36 | 飞行检查 | 2016.7.11-33 | 李思萌 刘云杰 | 河北顺泽医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.企业部分行政岗位未在组织机构；2.企业非质量管理人员从事质量管理工作；3.企业无冷链运输派车单；4.企业库房药品储存区存放非药品；5.企业库房内部分药品靠墙存放；6.企业库房（常温库）冷凝管滴水；7.企业库房有药品整箱倒置存放；8.企业中药材库房存放与药品无关的杂物；9.冷库温湿度监测系统部分监测点部分时间段无数据；10.部分含麻黄碱药品是现金交易；11.二类精神药品为本公司业务员个人卡回款。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 37 | 飞行检查 | 2.16.7.11-34 | 张英民 李美俊 | 保定市保北医药药材有限责任公司涿州分公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.部分员工劳动合同到期；2.购进情况发现查询不到采购记录。3.冷链品种计算机系统中收货记录没有记录供货商启运时间、启运温度、到货时间、到货温度内容；4.该企业销售含特殊药品复方制剂的签收回执表样不统一；5.查询不到2015年报警记录；6.该企业自供应商付款后未及时向供应商索取发票；7.部分销售结算的账户不是药品零售企业、个体诊所负责人的银行卡。 | 收回GSP认证证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 38 | 飞行检查 | 2016.7.11-35 | 马桂祥 密聪超 | 保定和谐医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.销售含特殊药品回执填写不规范；2.阿莫西林原料药在不合格区；3.温湿度记录数据不连续；4.向药店、诊所销售药品未及时开具发票；5.给销售人员开具的授权委托书未留存记录，无法追溯；6.该公司注册、仓库变更，但随货通行单上未及时变新；7.向诊所销售含麻复方制剂存在诊所个人银行卡或现金转入企业账户情况。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 39 | 飞行检查 | 2016.7.11-36 | 孟艳红 杨朝晖 | 保定市华锐医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.质管部侯鹏展未缴纳社会养老保险； 2.保管员连秀英未在花名册中，工资表仅有5月份工资；3.个别阴凉库品种放置在常温库中；4.中药饮片验收操作规程不能涵盖全过程，未及时修订。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 40 | 飞行检查 | 2016.7.11-37 | 胡彦春 张海侠 | 河北长天药业医药经贸公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.企业计算机数据库中有超范围药品；2.业务员刘雷与公司签订的劳动合同到期未续签；3.花名册、工资表、考勤表相关内容不一致；4.供货商业务员法人授权委托书已超过有效期；5.部分药品购进无购进票及发票；6.部分药品销售未开具发票；7.企业温湿度记录数据导出文件可修改。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 41 | 飞行检查 | 2016.7.11-38 | 王雨辰 赵荣丽 | 保定鑫丰医药药材有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.随货通行单与供货商资质中备案的原样随货通行单不一致；2.运输记录的启运时间与到货时间不具体；3.中药材库温湿度频繁低于10度； 4.阴凉库存放有常温库药品。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 42 | 飞行检查 | 2016.7.11-39 | 胡湘涛 李昭东 | 高碑店市弘康医药有限责任公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.2016年1月19日增加经营范围：中药饮片，变更后至今未经营；2.付款未采用对公账户结算；3.企业下游购货单位资质备案不全；4.销售给下游客户个别未开具税票；5.企业计算机系统没有运输模块；6.冷藏车、保温箱温湿度监控采用第三方网络版监测云平台；7.仓库超温报警短信只有两个仓库保管员接收到短信。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 43 | 飞行检查 | 2016.7.1140- | 贾 猛 庞英杰 | 河北崇德医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.质管员任佳慧不能接收短信报警，监测数据硬盘不是异地存放；2.保温无法查询历史记录；3.冷藏运输车无历史记录；4.冷库探头无监测数据。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 44 | 飞行检查 | 2016.7.11-41 | 赵江斌 王晋晖 | 河北冀保医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.企业蛋白同化制剂管理制度没有任命文件；2.回款对应是诊所个人账户；3.企业自查中有向个别诊所、药店未开具发票情况。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 45 | 飞行检查 | 2016.7.11-42 | 赵江斌 王晋晖 | 保定新特药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.存在货款到位不及时现象；2.企业未设立固定特殊药品验收人员；3.企业自查有向零售药店和诊所未开具发票、分阶段开具现象。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 46 | 飞行检查 | 2016.7.11-43 | 邓 铨 程 宵 | 保定广威医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.温湿度数据未导出保存；2.对个体诊所销售药品没有做到批批带票；3.该企业委托运输协议已过期4.开具发票不能批批开票，定时开票。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 47 | 飞行检查 | 2016.7.11-44 | 胡湘涛 李昭东 | 保定康平医药销售有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.供货单位资质个别未及时更新；2.企业销售二类精神药品购进单位资质索取不全；3.阴凉库探头超温报警不响；4.企业计算机系统没有运输模块，冷链药品无运输记录。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 48 | 飞行检查 | 2016.9.21-25 | 高 艳 密聪超 | 承德石药颈复康医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.使用银行个人账户结算贷款人员明细表;2.计算机中未显示药品进货（验收）入库单；3.计算机中未显示采退数据；4.发货专用票显示出库专用章；5.采购订单比供货方发货晚。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 49 | 飞行检查 | 2016.9.21-25 | 高 艳 密聪超 | 承德富士康医药有限公司昆鹏分公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.公司账目结算混乱；2.供货商随货通行单显示错误；3.首营企业审批记录未发现相应企业数据；4、不同账户查询的销售综合查询数据不一致；5.随货同行单票样不同；6.现场检查时只有两个人在岗；7.公司资质过期 | 立案调查 | 调查中 |
| 50 | 飞行检查 | 2016.9.21-25 | 高 艳 密聪超 | 承德颈复康药业集团天和医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.用一品种、同一规格的药建立了两个基础数据；2.购进和销售相差了10盒；3.未经验收直接贴上了验收标签；4.发现大量异常退货；5.质量负责人程力声现场检查时未在岗。6.采购订单修改无审批；7.冷藏车未向市局备案；8.公司随货同行单与该企业备案票样不符。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 51 | 飞行检查 | 2016.9.21-25 | 倪利根 刘 桂 | 承德康泰医药药材有限责任公司神农分公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.个别供应商业务人员授权委托书过期；2.企业下游购货方个别诊所索取资质不全或资质过期。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 52 | 飞行检查 | 2016.9.21-25 | 倪利根 刘 桂 | 国药乐仁堂承德医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、上游供货商备案随货同行与实际不符；2、下游购货单位资质部分过期；3、企业二类精神药品库未安装报警和监控；4、库区部分湿度超标时间较长未及时采取措施处理，部分阴凉与常温药品混放。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 53 | 飞行检查 | 2016.9.21-25 | 倪利根 刘 桂 | 承德天健医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、企业部分供货商备案的随货同行与实际不符；2、企业仓库湿度超标后时间较长未及时采取措施。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 54 | 飞行检查 | 2016.9.21-25 | 张英民 程 霄 | 滦平县惠仁医药有限责任公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.向药品零售连锁企业门店销售药品；2.个别来货随货同行单与备案印模格式不符；3.质量负责人计算机操作权限不全，销售记录等查询界面未开放；4.企业索取的个别业务往来单位资质过期；5.对上游供货单位业务员资质索取不全。 | 立案调查 | 调查中 |
| 55 | 飞行检查 | 2016.9.21-25 | 张英民 程 霄 | 国药集团承德药材有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.向药品零售连锁企业门店销售药品；2.温湿度监测系统主机温控上下限区间设置不合理。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 56 | 飞行检查 | 2016.9.21-25 | 张英民 程 霄 | 承德新元医药有限责任公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.个别来货随货同行单中业务人员与企业备案授权人员不符；2.个别保温箱已过年度验证时限。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 57 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 李 铮 高永辉 | 邯郸市华森医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.企业冷库湿度超标未报警；2.该企业同一法人的医疗器械公司业务员涉嫌兼职该企业业务员；3.二类精神药无此经营范围；4.销售清单与纸质备案中票样不符。 | 收回GSP认证证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 58 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 梁艳霞 闫凌燕 | 邯郸市永年县医药药材有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.显示人员与企业提供的花名册人员不符；2.无上游在途温度记录；3.随货同行单与备案资质中票据留样不符；4.计算机上无采购订单；5.温湿度表超标报警与短信报警提示温湿度表不符。 | 收回GSP认证证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 59 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 朱静生 吕彦峰 | 邯郸市邱县医药药材有限责任公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.冷库无药品、潮湿；2.企业未配备温湿度不间断电源；3.向下游销售药品未做到随货同行和税票一致性；4.收货验收单均没有冷链的启运时间和收货时间；5.现金支付；6.税票、付款金额、随货同行部分不一致。 | 收回GSP认证证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 60 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 张 跃 王亚南 | 河北博仁医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、使用离职工号登录计算机系统操作收货，资料员进行采购；2、该公司仓库有长时间温度超标报警未采取措施；3、销售部分药品因未回款未开具发票，合并开票现金；4、保管员转岗收货员、资料员张圆圆转岗开票员未进行岗前培训。 | 收回GSP认证证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 61 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 朱静生 吕彦峰 | 邯郸市康业医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.组织机构图与企业实际部门设置不符；2.部分随货清单中“付款方式”一栏为现金；3.付款账户与备案不一致；4.销售药品未开具随货同行单；5.向药品零售企业销售药品未做到及时开具销售发票。6.未提供2016年度冷库、冷藏车、冷藏箱的验证报告。 | 收回GSP认证证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 62 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 张 跃 王亚南 | 邯郸市利群医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、该公司人员花名册中人员不全；2、该公司冷库为2-8℃超范围；3、该公司温湿度长时间报警未采取措施。4、有部分销售药品因未回款未开具发票。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 63 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 朱静生 吕彦峰 | 邯郸市爱康医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.阴凉库内退货区放有合格药品；2.回执单签字不全。3.海南中和药业有限公司随货同行单、药品冷链运输记录上收货员闫永钧未签字；4.不能提供从厂家到第三方物流发运跟踪表。5.山东信谊制药有限公司质保协议无法人签字。6.兆科药业有限公司法人委托书过期。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 64 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 魏 莉 舒 婷 | 鸡泽县金利药品经营有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.常温库内氯化钠注射液不同批号混垛；2.记账凭证里有两笔普药与上游企业存在现金交易；3.2016年8月-9月部分出库单中存在出库复核人员未签字；4.部分质保协议中存在本企业法人未签字；5.三号阴凉库合格区存放部分非药品。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 65 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 梁艳霞 闫凌燕 | 武安市广汇医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.一层阴凉库非药品区未挂标识；2.未及时索取华润邯郸医药有限公司认证后换发的药品经营许可证复印件；3.企业提供给供货单位和购货单位的业务员法人授权委托书，企业自己未留存；4.信息员魏巍未进行岗前培训。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 66 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 张 跃 王亚南 | 河北多邦医药贸易有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、冷库停用但未在市、县两局备案；2、药品常温库、阴凉库温湿度监控系统长时间报警未采取措施；3、该企业2号常温库中存放大量医疗器械；4、该企业有部分药品销售后因未回款未开具发票；5、该企业人员调岗到验收员岗位未进行岗前培训。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 67 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 梁艳霞 闫凌燕 | 邯郸市仁泰医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.阴凉库实际布局与阴凉库平面图不一致；2.温湿度超标报警；3.华润邯郸医药有限公司的随货通行单与备案留样不一致；4.常温库待处理区中存放电脑监控设备。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 68 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 魏 莉 舒 婷 | 邯郸市华天医药有限责任公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.企业部分销售人员未缴纳社保；2.温度和湿度，与温湿度监控系统中的记录不一致；3.温湿度监测系统无法正常连续运行；4.企业部分供货方、购货方资质不全；5.企业的随货同行单样式与备案票样不一致；6.企业部分采购药品的随货同行单中收货地址与实际地址不一致；7.供货方付款的账户与备案账户不一致；8.向药品零售企业销售药品未做到及时开具销售发票；9.未提供2016年度冷库、冷藏车、冷藏箱的验证报告。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 69 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 李 铮 高永辉 | 邯郸市隆仁堂医药有限责任公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.企业质量管理科科长朱丽敏对岗位职责不熟悉。2.企业冷库湿度超标后未采取措施。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 70 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 李 铮 高永辉 | 邯郸市新博医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.该企业库房部分整货摆放无垛距；2.销售清单与备案不一致；3.由于供货方更换印章未及时进行备案。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 71 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 魏 莉 舒 婷 | 河北金仑医药邯郸有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.随货同行单数量与实际入库数不一致；2.随货同行单中收货地址与该公司实际地址不一致；3.冷库湿度超标；4.企业不合格药品未按规定处理；5.向药品零售企业销售药品未做到及时开具销售发票。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 72 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 田国永 王晋辉 | 华润邯郸医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.部分特殊药品收货回执签字不规范；2.部分药品随货通行在计算机管理系统数据对接时收货地址不精确。3.特殊药品管理制度不够细化；4.部分医疗机构资质变更不及时；5.存在使用银行个人账户和现金回款问题；6.业务是在账期到期时使用个人现金垫付回款现象；7.向药店、诊所销售药品不能做到笔笔带税票销售。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 73 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 田国永 王晋辉 | 国药乐仁堂邯郸医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.实际送货地址与随货同行单上地址不一致；2.存在部分用银行个人账户给公司回款；3.存在部分下游客户货值太小为现金结账；4.目前对下游药店、诊所不能做到笔笔带税票销售。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 74 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 田国永 王晋辉 | 邯郸市志英医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.部分客户的地址等有关资质信息未做到及时变更；2.饮片验收员专业是药学，应做内部有中药专业人员调换岗位；3.二类精神药品管理制度无库管人员任命文件；4.企业不留存纸质随货同行；5.含特殊药品复方制剂有现金结算情况；6.向药房、诊所销售药品不能做到笔笔带票销售。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 75 | 飞行检查 | 2016-9.20-24 | 韩皓明 李增龙 | 景县医药药材公司企业 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.阴凉库药品与非药品混放；2.运输记录登记不全；3.验收封签加盖质管部公章与制度规定的“已验讫”字样不符；4.阴凉库未分区；5.三号常温库实际布局与认证时上报平面布局图不一致。 | 立案调查 | 调查中 |
| 76 | 飞行检查 | 2016-9.20-24 | 王环平 王基忠 | 景县医药药材公司王瞳批发部 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.常温库温度低于10℃；2.该公司常温库零货区有药品与非药品混放现象；3.销售药品未开具发票、未结算。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 77 | 飞行检查 | 2016-9.20-24 | 王环平 王基忠 | 河北德信医药科技有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.温控点数据为0；2.该公司销售发票与回款凭证不是一一对应；3.销售回执收货方有盖章，未签字。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 78 | 飞行检查 | 2016-9.20-24 | 魏 莉 王锡羽 | 河北德信医药科技有限公司德健分公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.分公司与总公司经营模式为统购分销，与总公司共用仓库，无独立仓库；2.药品付款账号与本公司账号不一致；3.企业计算机系统无独立的基础数据库；4.销售未开具发票。5.企业资金账号、付款流向与发票单位不一致；6.企业部分采购药品的随货同行单中收货地址与实际地址不一致；7.企业办公营业面积与经营规模和企业人员数量不相适应。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 79 | 飞行检查 | 2016-9.20-24 | 王环平 王基忠 | 衡水润广医疗器械有限公司中西药分公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.销售药品至今尚未结算，未能提供销售回款凭证。2.常温库药品伤痛宁片验收未加贴验收标识。3.与该公司有业务关系公司法定代表人变更后，公司未及时索取新的资质。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 80 | 飞行检查 | 2016-9.20-24 | 韩皓明 李增龙 | 衡水明信伟业药械有限责任公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.医疗用毒性药品专柜、蛋肽类药品专区均设在二类精神药品库内。2.现场检查发现特殊药品库内存放有普通药品；3.企业一楼常温库待验区、待处理区、退货区毗邻设置未有效隔离；4.二楼阴凉库物料库内有门直通三楼，在布局图上未标注。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 81 | 飞行检查 | 2016-9.20-24 | 魏 莉 王锡羽 | 衡水市仁和医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.阴凉库中药品未按GSP要求堆垛；2.企业温湿度监测系统上下限预警未按规定要求设置。3.质管部对供方资质审核不严格；4.多批次药品销售至零售药店和个体诊所时未做到同时开具发票。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 82 | 飞行检查 | 2016-9.20-24 | 魏 莉 王锡羽 | 衡水市仁和医药有限公司智源医药分公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.药品未随货开具发票；2.,超温报警时系统内无报警记录；3.温湿度系统验证报告过于简单；4.首营企业档案中部分企业法人委托书、质保协议已过期；5.向药品零售企业销售药品未做到及时开具销售发票。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 83 | 飞行检查 | 2016-9.20-24 | 韩皓明 李增龙 | 衡水裕隆医药贸易有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.拼箱标识和拼箱工具未放置在拼箱发货区；2.储存终止妊娠药品未设专区；3.计算机系统登录界面无岗位及姓名项目；4.常温库西墙增设消防通道，未在布局图中显示。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 84 | 飞行检查 | 2016-9.20-24 | 田国永 冯勋昌 | 河北明仁堂药业有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.供货企业的法人委托书信息发生变更后未在计算机系统中及时变更；2.阴凉库部分药品堆码间距未达到5厘米；3.阴凉库内药品储存区域存放了一个废弃纸箱；4.门禁系统对进入仓库人员未进行登记。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 85 | 飞行检查 | 2016-9.20-24 | 田国永 冯勋昌 | 河北得健堂医药科技有限公司药品分公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.冷库外的库顶上放有废弃的泡沫板；2.个别零货架的隔板变形。3.阴凉库有一个蚊蝇灯未打开。4.阴凉库部分药品堆码间距未达到5厘米。5.对下游客户（诊所、药店）是按月结算开具发票。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 86 | 飞行检查 | 2016-9.20-24 | 田国永 冯勋昌 | 国药乐仁堂衡水医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.阴凉库一楼零货药品与整货药品有混放现象；2.阴凉库一楼部分药品堆码间距未达到5厘米；3.常温库水泥地面上有尘土。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 87 | 飞行检查 | 2016.8.28-29 | 宋瑞林 孙兴余 | 华润河北医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、企业常温库区域划分不合理，缺少出库、发货区域；2、企业温湿度监测数据未按规定进行每日备份。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 88 | 飞行检查 | 2016.8.28-29 | 胡希池 王锡羽 | 国药乐仁堂廊坊医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、企业负责人未及时变更；2、企业仓库内隔开区域测点终端布点不合理 ；3、不合格区未实行有效隔离。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 89 | 飞行检查 | 2016.8.28-29 | 刘朝阳 尹建军 | 廊坊美宝医药经营有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、中药饮片库货架上放包装袋；2、阴凉库北侧有混垛现象；3、个别供货方资质更新不及时。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 90 | 飞行检查 | 2016.8.28-29 | 宋瑞林 孙兴余 | 廊坊市中诚康宇医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、部分质量保证协议五双方签字；2、企业药品销售票据管理不严格，归档不及时；3、阴凉库功能区域与库房布局图有不一致的地方。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 91 | 飞行检查 | 2016.8.28-29 | 刘朝阳 尹建军 | 三河市医药药材公司黄庄批发部 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、报停库温湿度检测设备损害未及时修复；2、计算机系统运输记录缺少部分起始时间、保温箱号、起始温度（有纸质）；3、复方甘草片收款打入公司会计个人账户；4、合格品库区货架顶部有空包装箱；5、复方氨基酸注射液贴墙存放，无间距。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 92 | 飞行检查 | 2016.8.28-29 | 宋瑞林 孙兴余 | 霸州市新特药经营有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、客户资质档案资料不全；2、计算机系统基础数据库维护不及时；3、冷库内合格品货架上放有冰排；4、企业负责人健康证过期；5、部分质量体系调查表没有签字。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 93 | 飞行检查 | 2016.8.28-29 | 刘朝阳 尹建军 | 三河市益生堂医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、需要阴凉保存的药品放在常温库；2、个别随货同行单无售货员验收员签字；3、8月27日保定市华锐医药冷链运输记录未留存交接单；4、设备容量不足，测试温度超温收不到报警。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 94 | 飞行检查 | 2016.8.28-29 | 胡希池 王锡羽 | 廊坊睿道医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、零货区二楼阴凉库存在药品非药品混放现象；2、两台暂时不用的加湿机存放在退货区；3、保温箱验证报告为标注具体箱号；4、未设常温库，库房温度控制区间0-20度。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 95 | 飞行检查 | 2016.8.28-29 | 胡希池 王锡羽 | 永清县东方医药药材有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、计算机中药饮片购、验、养护、出库等环节无“产地”项；2、有药品非药品混放现象；3、温湿度终端无外显功能；4、有现金交易情况。 | 收回GSP认证证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 96 | 飞行检查 | 2016.9.20-24 | 宋世辉 李 铮 | 华北石油有限公司冀中油田供应站 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、“麻精”库内高于规定温度；2、库房温湿度超标后无采取措施记录；3、待验区存放退货药品；4、4号库有霉味未通风；5、常温库部分功能区发生变化。 | 立案调查 | 调查中 |
| 97 | 飞行检查 | 2016.9.20-24 | 宋世辉 李 铮 | 河北天惠医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、部分医疗机构备案无药品采购人员签字备案和账户信息备案；2、销往任丘西环办事处思贤村郭宝利诊所的回执签字为不同的人；3、采购委托书过期；4、常温液体库灭蝇灯未开启；5、冷库光线过暗。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 98 | 飞行检查 | 2016.9.20-24 | 宋世辉 李 铮 | 天元三分公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、开票信息备案章与印章印模备案章不符；2、温湿度超标无采取措施的记录；3、库房无鼠夹；4、该企业库房报停未使用。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 99 | 飞行检查 | 2016.9.20-24 | 张建中 张鹏飞 | 沧州天祥医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、未及时撤销其在河北医药诚信网上的备案；2、 该公司部分供货方资质中委托授权书签署期限不明确；3、温控历史记录页面无超温色泽标识；4、回款方式个人身份证存款。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 100 | 飞行检查 | 2016.9.20-24 | 王淑英 王亚南 | 中诚医药黄骅公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、个别质量保证协议书无法人签字、无日期；2、个别诊所、卫生室的资质无省份证复印件；3、员工有工资无花名册，无保险合同；4、设施设备保养维修记录不全；5、开票员共用一个口令进入操作系统。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 101 | 飞行检查 | 2016.9.20-24 | 王淑英 王亚南 | 沧州天元医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、设备检验维护记录填写不全；2、药品责任业务员备案表已过期；3、与吉林正仁医药有限公司质量保证协议书无签字无日期；4、员工花名册与工资表人名不符。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 102 | 飞行检查 | 9月20-24日 | 王淑英 王亚南 | 河间市河发医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、花名册无李文平，但工资表、考勤表有；2、个别诊所、卫生院资质中无身份证复印件；3、员工名字与花名册不符；4、个别质保协议书无法人签字、无日期。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 103 | 飞行检查 | 2016.9.20-24 | 马 全 商远凯 | 沧州中天医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、与安徽国泰国瑞医药公司前低昂质量保证协议未签署日期；2、冷藏药品运输交接单运输员签字存在代笔；3、中药饮片库无药品，未向沧州市局报停；4、常温库个别地垫破损。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 104 | 飞行检查 | 2016.9.20-24 | 马 全 商远凯 | 中诚医药孟村有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、与河北冀北医药质保协议过期；2、库区人员服装不一致；3、企业无中药饮片经营范围，但使用的东胜软件有中药饮片模块；4、个别上游客户资料更新不及时、 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 105 | 飞行检查 | 2016.9.20-24 | 马 全 商远凯 | 国药乐仁堂沧州公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、企业负责人变更后内审报告无审批人签字；2、企业对部分上游客户质量评审未签署意见；3、企业液体库个别药品箱体破损、挤压变形未开箱验收。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 106 | 飞行检查 | 2016.9.20-24 | 张建中 张鹏飞 | 华润沧州医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、未及时撤销其在河北医药诚信网上的备案；2、 该公司部分供货方资质中委托授权书签署期限不明确 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 107 | 飞行检查 | 2016.9.20-24 | 张建中 张鹏飞 | 中诚青县有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、未及时撤销其在河北医药诚信网上的备案；2、 该公司部分供货方资质中委托授权书签署期限不明确 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 108 | 飞行检查 | 2016.8.15-19 | 翟广博 李思萌 | 秦皇岛市海达医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.业务员蒋宇箭的备案信息删除；2.向个人账户支付钱款；3.不能提供上游企业随货通行单；4.阴凉库监测点异常；5.常温库存放阴凉库药品；6.常温库未安装避光窗帘。 | 收回GSP认证证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 109 | 飞行检查 | 2016.8.15-19 | 宋世辉 刘国玲 | 青龙满族自治县燕山医药有限责任公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.库外库，涉嫌分装饮片;2.两套计算机销售系统;3.办公、营业场所移到在仓库中；4.冷藏运输记录缺失；5.更换温湿度监测系统，未经验证即使用；6.肖营子分公司已停业一年，计算机系统发现2016年7月共22笔销售调拨记录；7.含麻黄碱复方制剂存在现金交易；8.抽查的个别药品库存与实货不相符。 | 收回GSP认证证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 110 | 飞行检查 | 2016.8.15-19 | 宋世辉 刘国玲 | 青龙满族自治县燕山医药有限责任公司双山子分公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.违反统购分销模式;2.不能提供随机抽查的7种药品购货票据及财务记账凭证；3.擅自改变仓库布局，饮片库变为宿舍，饮片在阴凉库专区存放；4.无阴凉库温湿度监测系统，无温湿度记录数据； 5.未设立含麻黄碱复方制剂专区。 | 收回GSP认证证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 111 | 飞行检查 | 2016.8.15-19 | 宋世辉 刘国玲 | 青龙满族自治县燕山医药有限责任公司木头凳分公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.违反统购分销模式；2.不能提供随机抽查的购货票据及财务记账凭证，涉嫌从非法渠道购进；3.企业ERP系统中无药品采购订单、无验收记录；4.企业现场无温湿度监测系统，无温湿度记录数据；5.未设立含麻黄碱复方制剂专区。 | 收回GSP认证证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 112 | 飞行检查 | 2016.8.15-19 | 姜 浩 高 艳 | 抚宁县同惠药业有限责任公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.总公司无法实现与其分支的内网数据传输对接，无法实施统购分销管理；2.更换温湿度监测系统，未验证，系统超温报警无数据；原温湿度监测系统数据不全；3.报损药品为摆放指定区域 | 收回GSP认证证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 113 | 飞行检查 | 2016.8.15-19 | 姜 浩 高 艳 | 抚宁县同惠药业有限责任公司石门寨分公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.公司现金记账，不能提供随机抽查的购货票据及财务记账凭证，涉嫌从非法渠道购销；2.未设立含麻黄碱复方制剂专区。 | 收回GSP认证证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 114 | 飞行检查 | 2016.8.15-19 | 姜 浩 高 艳 | 抚宁县同惠药业有限责任公司大新寨分公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.擅自改变库房布局；2.两套计算机系统分别标示；3.不能提供随机抽查销售药品的往来票据；4.药品与非药品存在混放现象。 | 收回GSP认证证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 115 | 飞行检查 | 2016.8.15-19 | 姜 浩 高 艳 | 抚宁县同惠药业有限责任公司牛头崖分公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.计算机系统中无验收记录，购进记录不全；2.不能提供随机抽查销售药品的往来票据；3.更换温湿度监测系统无法提供之前的温湿度数据。 | 收回GSP认证证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 116 | 飞行检查 | 2016.8.15-19 | 翟广博 李思萌 | 秦皇岛市光华医药贸易有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.部分药品直接放置于地面，未配备地垫；2.液体破损未及时进行处理；3.抽取的1笔随货通行单未提供销售发票；4.药品与非药品混放。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 117 | 飞行检查 | 2016.8.15-19 | 田国永 宋世辉 | 秦皇岛贵康医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.质量管理人员在计算机管理系统权限不全面；2.个别采购含特殊药品处方制剂药品客户提供委托书不规范；3.个别偏远山区药店、诊所有现金结算；4.存在个别下游诊所、药店资质更新不及时；5.对下游终端客户销售药品不能做到笔笔带税票销售。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 118 | 飞行检查 | 2016.8.15-19 | 田国永 王 芳 | 国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.含特殊药品处方制剂未独立设区摆设；2.部分医疗机构开具的法人授权委托书书写不规范；3.该公司随货通行单上的电子打印的出库章与原印模章有误差；4.药品全库面积相对应经营药品数量偏小；5.对医疗机构销售药品不能做到笔笔带税票销售；6.医疗用毒性药品未经营。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 119 | 飞行检查 | 2016.8.15-19 | 田国永 王 芳 | 华润秦皇岛医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.近效期药品未独立设区，而是按功能分区挂牌摆放。2.部分医疗机构开具的法人授权委托书书写不规范。3.企业仓库面积偏小；4.对医疗机构不能做到笔笔带税票销售。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 120 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 高 艳 范金刚 | 河北丰科城医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.该公司已因税务案停业，原注册地址租赁合同已解除，现无新的公司地址，都未向市局报备，人去楼空，原工作人员已离职。 | 收回GSP证书，和涉税票案一并处理 |  |
| 121 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 谷 晓 马桂祥 | 晋州市医药药材公司 （国有） | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.该公司实际库存药品数量与进销存系统库存数量不相符；2.存在向个人开局增值税发票现象；3.该公司部分供货方资质不全，业务员授权委托书过期 | 收回GSP证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 122 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 刘汝江 刘 川 | 赵县医药药材公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.库存记录与库房中库存药品实物不一致；2.不能现场提供销售方资质；3.不能察看温湿度监测记录数据； 4.使用其它帐户结算款向。 | 收回GSP证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 123 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 刘汝江 刘 川 | 石家庄市藁城区医药药材公司岗上批发部 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.企业质量负责人不在岗； 2.阴凉库灭蚊灯不能正常开关、阴凉库屋顶漏雨、垫板存放于待验区；3.温湿度监控终端不能正常使用；4.发现有现金采购药品行为；5.该企业存在累计开具发票行为；6.销售药品时存在现金交易和非对公转账；7.随货同行单中显示金额与购货方打款不一致；8.销售清单回执无购买方公章；9.部分销售退回单位无相关凭证；10、阴凉库与常温库存放同一种药品。 | 收回GSP证书，责令停业整改，市局立案调查 | 整改调查中 |
| 124 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 关延典 石 磊 | 深泽县医药药材公司第三批发部 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.市国税局已查扣该公司实货賬；2.质量副总不在岗；3.阴凉库退货区堆垛较高的合格品；4.冷库与冷藏车未运行，温湿度系统未记录实时温湿度。 | 收回GSP证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 125 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 关延典 石 磊 | 石家庄市藁城区医药药材公司弘宇经营部 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.发票、随货通行票据烧毁；2.部分药品购进无随货通行单；3.部分药品销售未开具发票；4.转岗员工未进行岗前培训；5.与下游签订的质保协议过期；6.2名执业药师均未参加养老保险。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 126 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 刘汝江 刘 川 | 河北国大海升医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.部分供货单位销售人员委托书过期；2.该企业存在向无合法资质单位（药房）供货情况；3.该企业冷库中温湿度监测系统不能正常报警；4.该企业与个体诊所结算货款时存在使用个体诊所负责人银行卡结算现象；5.未开具发票给诊所；6.该企业将常温存放药品存放于阴凉库中；7.该企业存在向个体诊所销售药品不开具发票现象。 | 进一步调查 | 调查中 |
| 127 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 朱静生 金勇钢 | 石家庄市金东医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.质量副总离职未在省局办理执业药师变更手续；2.因供货商未给提供全部发票为由，计划将未销售的药品做退回处理；3.计算机显示的纳税和收入不匹配。4.相对湿度最高达到86.1%；5. 企业将阴凉药品生脉饮存放于常温2号库。 | 收回GSP证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 128 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 谷晓东 马桂祥 | 河北健源医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.该公司药品阴凉库在温度超标未采取措施，库房声光报警关闭；2.该公司储运部在未注册办公场所办公；3.该公司销售未开具发票；4.该公司常温库线路故障，无法照明 | 收回GSP证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 129 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 潘俊霞 张鹏飞 | 河北华安生物药业有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.公司部分业务人员未经行网上备案； 2.计算机系统内不合格报表与不合格药品库存情况不相符；3.冷库内退货疫苗未录入计算机系统；4.一供货方和开具发票企业名称相符；5.该企业下游购货方退货无在途冷链运输记录，存在退货再销售情况。 | 收回GSP证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 130 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 刘朝阳 温 川 | 河北华药医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.阴凉库待验区药品不能提供票据；2.企业随货同行单不符合GSP要求；3.二类精神药品与蛋白同化制剂同库存放；4.冷库有超湿现象；5.认证后未经营中药材。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 131 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 刘朝阳 温 川 | 石家庄极正医药药材有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.含特殊管理药品复方制剂部分尚未开票、收款；2.现场检查发现个别库存药品是物流公司送的货；3.因开票不及时，计税销售额与销售记录额度不一致；4.质量管理机构发挥作用小。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 132 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 潘俊霞 张鹏飞 | 河北天森药业有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.企业质量负责人任岩民不在岗；2.部分业务人员未在诚信网上备案；3.阴凉库存在堆垛现象；4.该企业部分药品结算账号与企业备案账号不一致；5.温控系统部分时间段记录未采集记录。 | 收回GSP证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 133 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 王环平 于文学 | 河北天宏成医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.报警数据因系统掉线故障，上传数据受限；2.销售未提供增值税发票. 3.该企业质量负责人王晓菊对相关法律法规掌握不全面. | 责令限期整改 | 整改中 |
| 134 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 刘朝阳 温 川 | 元氏县医药公司宋曹批发部 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.认证后更换的2名执业药师无医保关系；2.员工过期未体检；3.个别随货同行单使用原旧地址；4.有药品通过物流公司配送；5.测试超温收到报警延迟。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 135 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 高 艳 范金刚 | 河北利康德医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.仓库地址变更尚未变更手续；2.质量负责人计算机管理权限与岗位职责不符；3.公司的部分质保协议不全面；4.企业组织结构图与花名册人员职务岗位不符；6.部分票据、资质、购销合同无对方盖章确认；7.计算机系统生成随货同行单业务人员与实际业务员名称不符； | 责令限期整改 | 整改中 |
| 136 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 高 艳 范金刚 | 河北科威药业有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.大输液氯化钠不全部入库，采购订单、回款票据时间倒置，应为后补得票；2.药品堆垛不符合要求；3.从四药购进药品，随货同行单与留存票样不符。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 137 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 宋瑞林 周 达 | 河北金仑医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.温湿度存在超标现象，已经要求企业整改。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 138 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 宋瑞林 周 达 | 河北新兴医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、查看2016年1-7月份温湿度纪录，夏季适度超标现象较普遍；2、个别客户资料更新不及时。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 139 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 宋瑞林 周 达 | 河北天颐医药药材有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、质量保证协议书不规范；2、客户质量体系考核表不规范；3、客户档案不健全。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 140 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 张 跃 候士先 | 河北中祥汇泰医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.温湿度监测系统不能短信报警； 2.有合并开具发票现象；3.有销售药品不开具发票现象；4.向资质过期门诊销售药品。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 141 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 王环平 于文学 | 河北佳元堂医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.该企业质量负责人董玲在检查时未在岗；2.现场测试温湿度超标时，相关人员未收到报警短信记录；3.库房温湿度调控设备老旧，不能满足储存温度要求。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 142 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 朱静生 金勇钢 | 河北省恒天医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.该企业与湖南一先药业有限公司签订的质保协议书中甲方无签字和盖章；2.企业销售发票与随货通行不能一起开具；3.该企业温湿度监测系统所配UPS不间断电源只能断电运行5分钟。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 143 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 潘俊霞 张鹏飞 | 河北恒康达医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.质管经理未在岗；2.部分销售人员未在诚信网备案；3.部分药品一开具发票，未有付款凭证；4.温湿度检测系统超温后无历史数据；5.温控系统，冷藏箱存在低于2度情况。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 144 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 席奇峰 张一凡 | 河北泽方医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.采购注射用盐酸纳洛酮尚未开具发票，索要发票不及时；2.短信报警记录和温湿度管理主机报警记录不一致。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 145 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 黄英男 李新新 | 华药国际医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.现场检查中该企业7个保温箱因欠费无法实时上传数据；2.阴凉库一层药品零货架存放益生菌粉；3.该企业三层二类精神药品库湿度超标未采取处理措施。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 146 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 王晋晖 王建辉 | 华北制药股份有限公司销售分公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.制冷设备老化，已签订合同增加4组制冷设备；2.库房温度有超标现象，正在增加制冷设备。 | 注销药品经营许可证 |  |
| 147 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 张 跃 候士先 | 国药乐仁堂医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.原料药库内放有大量医疗器械；2.需要0-5℃保存的药品存放在2-8℃的冷库；3.原料药库温度长时间报警未采取有效控制措施；4.药品因未回款没有开具发票；5.有合并开具发票现象；6.部分二类精神药品不能提供销售回执单。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 148 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 刘长青 赵继德 | 河北迈德斯特医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.不同批号药品混放；2.购进药品在未接到随货同行单的情况下进行了验收。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 149 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 马桂祥 谷晓东 | 河北益丰生物有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.部分人员体检到期未体检；2.储运部经理王同升 复核员陈雪 未体检就上岗；3.无储运部经理王同升的岗前培训 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 150 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 黄英男 李新新 | 河北汇康医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.该企业提供的个别首营企业资质过期，未索取最新资质；2.阴凉库中人血白蛋白两盒，该药品储存温度为10℃-30℃；3.药品销售到连锁药店开发票。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 151 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 席奇峰 张一凡 | 河北华氏达医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.部分常温库药品药品存放于阴凉库内；2.阴凉库测试超标后，无就地声光报警；3.销往台前县康复药店的药品未开具发票；4.库房打印销售出库单与财务部门打印的销售出库单格式不一致。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 152 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 刘长青 赵继德 | 石药集团中诚物流有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.仓库收或区有温湿度超标情况。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 153 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 刘长青 赵继德 | 河北海鸿医药进出口有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.该企业只经营两种品种，台湾派生药业生产的头孢曲松钠和甲钴胺胶囊与自查情况一致。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 154 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 黄英男 李新新 | 河北三奇医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.15L保温箱温湿度超标未报警；2.冷藏车温湿度数据超标每5分钟记录一次。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 155 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 关延典 石 磊 | 河北迈科医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.冷库温湿度记录部分时间段阶段性重复；2.购货发票于随货同行日起倒置（先打款）。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 156 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 席奇峰 张一凡 | 石家庄极正医药药材有限公司兆通分公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.温湿度超温湿度测试，只有声光报警，无短信报警；2.销售尚未开具发票，发票开具不及时。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 157 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 王环平 于文学 | 河北智同明大医药贸易有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.温湿度监测数据采集器未能在墙体固定，监测探头用胶布固定；2.不能提供物流运输配送单据；3.药品仓库拆零区未设置拆零操作台及拆零工具；4.药品仓库待验区域较小，不能满足公司经营规模。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 158 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 朱静生 金勇钢、 | 石家庄新亚中通医疗器械有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.企业未建立员工健康档案；2.质量保证协议为复印件，未签署盖章；3.抗原诊断试剂盒无法提供上海赛高菲冷链物流有限公司资质和途中温度。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 159 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 王晋晖 王建辉 | 河北唐元梓莘医药销售有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.法定代表人工资未体现在工资表内； 2.开具发票不及时，未能做到一批一发票。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 160 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 王晋晖 王建辉 | 河北瑞霖堂中药材销售有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.开具发票不及时，未能做到一批一发票。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 161 | 飞行检查 | 2016.7.25-29 | 张 跃 候士先 | 国药控股河北医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1质量负责人学历不够；2.药品仓库存放大量无关物品；3。有合并开发票。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 162 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 赵艳娜 刘玉平 | 邢台济安堂医药销售有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、常温库阴和凉库门口均无标识；2、阿莫西林克拉维酸钾干湿悬剂现场无法提供票据来源；3、复方妥英麻黄茶碱片购进和卖出、库存量不一致；4、企业与部分个体诊所结算货款存在现金交易；5、企业拟退货的需在阴凉库保存药品放置于常温库退货区；6、发票为累积一段时间开具。 | 收回GSP证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 163 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 李思蒙 张一凡 | 邢台宏达医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、阴凉库表显示不稳定，显示差异较大；2、2016年6月财务工资表与企业现场提供花名册人员不一致；3、财务室发现药品税票购买方单位在计算机系统中未显示业务记录；4、电费记录显示本年累计用电。 | 收回GSP证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 164 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 赵艳娜 刘玉平 | 临西县医药有限责任公司童村批发部 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、常温库阴凉库门口均无标识；2、部分不同品种药品之间摆放距离过近；3、阴凉库温度记录无监测数据；4、常温库9#温度记录仪超下限报警一直未处理；5、医疗器械放于药品库；6.部分药品销售未开具发票。 | 收回GSP证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 165 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 张海侠 崔海俊 | 邢台万康医药药材有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、随货通行单样式与备案样式不一致；2、该公司与安国市聚药堂药业有限公司签订的质保协议甲方未签字；3、该公司下游客户委托书“收货人签字备案处”空白；4、该公司销往临城县人民医院的药品未开具发票；5、冷链药品注射用纤溶酶运输交接单发货人、运输人员未签字；6、购进的鸡内金计算机系统没有收货记录；7、抽查计算机系统阴凉库6-8月份温湿度记录为每2分钟记录一次。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 166 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 赵艳娜 刘玉平 | 河北东盛英华医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、常温库阴凉库门口均无标识；2、位于负一层阴凉库中的两个冷库未验证未使用；3、部分不同药品之间堆垛距离过小；4、二层常温库合格品区放置一件待验未上账的栀子金花丸；5、待验区、发货区面积小；6、湿度超下限，查询不到相应报警记录；7、现场未提供2号阴凉库变更一部分为常温库的证明材料。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 167 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 张海侠 崔海俊 | 邢台顺德医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、签订的质保协议乙方未签字盖章；2、购进的药品未在冷链药品交接单上签字;3、重点养护品种进行了两次养护但检查计算机系统未见养护记录。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 168 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 李思蒙、张一凡 | 邢台市医药药材总公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、现场无法打开认证前所用系统;2、计算机中未找到相应发票对应的销售出库记录;3、李靖未在诚信网备案;4、工资表、考勤表、花名册不一致；5、库房墙壁渗水返潮，有墙皮剥落；6、中药饮片库房瓦楞子与计算机库存不符。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 169 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 张海侠 崔海俊 | 国药乐仁堂邢台医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、未按制度规定的时限进行养护；2、销售回执未填写日期；3、销售尚未开具发票；4、销售尚未回款。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 170 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 王怀平 张运川 | 中诚医药南宫有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、销售未提供回款凭证；2、药品冷藏车、保温箱无使用记录；3、该企业销售收货单位签约人员未签字或盖章；4、销售未开具发票。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 171 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 张建兵 刘丰 | 邢台易德隆医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、该公司现场不能提供销售发票；2、该公司冷库记录显示湿度超标；3、购货单位结算时以现金、个体诊所负责人银行卡结算；4、该公司向个体诊所销售二类精神药品时未及时开具发票。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 172 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 张鹏飞 万彦新 | 河北鹏峰医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、人员离职后未及时撤销其在河北医药诚信网上的备案信息；2、该公司部分业务人员委托授权书中授权采购品种（药品）范围不明确。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 173 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 张建兵 刘 丰 | 新河县医药药材有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、该公司质量负责人王勇住院，不在岗；2、该公司销售一季度与销售方结算一次；3、冷库温湿度适合，但该公司无经营冷藏冷冻药品。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 174 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 王怀平 张运川 | 河北龙嘉医药贸易有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、盐酸曲马多收货人未签字 2、销售尚未开具发票。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 175 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 王怀平 张运川 | 中诚医药宁晋有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、阴凉库适度超标未记录；2、销往东镇村维生素Ｃ注射液未开具发票。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 176 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 李思蒙 张一凡 | 河北太龙医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、销退药品未及时验收入库；2、阴凉库有4个时间点监测数据不稳定显示0℃；3、有外包装严重破损的零货药品放置于合格品区零货架上；4、销售到河北天颐医药药材有限公司药品已结款但未开具发票；5.未提供销售发票。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 177 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 张鹏飞 万彦新 | 邢台百顺康医药有限公司药品分公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、部分人员离职后未及时撤销在诚信网备案信息；2、部分供货商无质保协议；3、现场检查常温库1号温湿度测量仪报警功能损坏；4、更换计算机系统，进行专项内审时间较晚；5、更换系统后，个别数据无法录入新系统。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 178 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 张鹏飞 万彦新 | 河北汇利有限公司邢台分公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、部分人员离职后未及时撤销在诚信网备案信息；2、部分销售人员授权书中采购品种范围不明确；3、质量负责人未接受温度超标报警。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 179 | 飞行检查 | 2016.9.7-11 | 张建兵 刘 丰 | 邢台大众医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1、部分人员未交社保；2、冷链签收回执未盖章，有签字；3、同一品种、同一批号药品未集中存放。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 180 | 飞行检查 | 2016.8.2-6 | 高 艳 王锡羽 | 张家口东方医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.该企业质量管理体系文件中未体现修改采购订单方面的内容;2.采购订单在计算机系统查询不到;3.销售人员与公司实际业务往来人员备案不符;4.销售人员在企业2016年工资记账凭证明细中无以上人员名字;5.储运部经理与其岗位职责及计算机系统操作权限不相符;6.该企业开具的与其业务往来所需要的法人授权委托书未留存备案;7.医院采购委托书只有医院公章，其余内容为空白. | 收回GSP证书，责令停业整改 | 整改中 |
| 181 | 飞行检查 | 2016.8.2-6 | 张英民 安长青 | 张家口润佳医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.企业温湿度监测系统主机存在故障导致现场测试温度超标不能报警，短信接收不到；2.对个别下游客户资质审核不严; 3.为部分下游客户开具增值税普通发票只显示“药品”; 4.温湿度监测数据未及时进行安全备份。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 182 | 飞行检查 | 2016.8.2-6 | 张英民 安长青 | 张家口市海康医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.中药材库长期空置、温湿度监测系统未使用；2.库房与该公司经营规模不符；3.销售第二类精神药品无销售回执单；4.几家销售客户在销售中未开具销售票据；5.个别销售客户资质过期，已整改。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 183 | 飞行检查 | 2016.8.2-6 | 高 艳 王锡羽 | 张家口市九龙医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.该企业开具的与其业务往来所需的法人授权委托书未留存备案；2.冷藏药品收货验收时间延后1天；3.上游企业未索取新修订证书；4.常温库个别地方墙体有潮湿发霉、墙皮脱落现象；5.不合格药品报损纸质审批单与计算机系统报损审批单不是同一时间；6.随货通行单业务人员与该公司备案人员不一致。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 184 | 飞行检查 | 2016.8.2-6 | 田国永 李岩 | 张家口市嘉华医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.收货验收环节把关不严，未认真核对随货通行单的出库印章；2.供货方出库专用章已变未及时索要备；3.向药房销售药品未及时开具发票；4.销售代理药品（丹红）索取资质未及时更新。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 185 | 飞行检查 | 2016.8.2-6 | 田国永 李 岩 | 张家口市华佗医药经营有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.有一笔含麻复方制剂销到个体诊所未现金结账;2.有温湿度监测数据（测点损坏）问题;3.下游购货方资质未及时更新;4.下游诊所、药房未笔笔带票销售，按月结账开税票。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 186 | 飞行检查 | 2016.8.2-6 | 刘长青 张鹏飞 | 河北康利源医药药材有限责任公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.该公司部分销售人员岗位调整后，未在河北医药诚信网上更改其备案信息。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 187 | 飞行检查 | 2016.8.2-6 | 刘长青 张鹏飞 | 张家口市万兴隆医药有限 公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 无 |  |  |
| 188 | 飞行检查 | 2016.8.2-6 | 宋世辉 倪利根 | 张家口圣荣医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.企业向部队卫生队销售“白加黑”；2.存在温湿度监测系统超温超湿报警处理不及时。 | 责令限期整改 | 整改中 |
| 189 | 飞行检查 | 2016.8.2-6 | 宋世辉 倪利根 | 国药乐仁堂张家口医药有限公司 | 药品经营质量管理规范要求（GSP），94号公告 | 1.上游供货商授权委托书存根未留存带走；2.温湿度偶有超标现象；3.冷藏保温箱偶有超标现象。 | 责令限期整改 | 整改中 |

七、医疗器械环节

| 序号 | 检查类型 | 检查时间 | 检查人 | 被检单位 | 检查内容 | 发现问题 | 处置措施 | 整改结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行检查 | 2016.7.1 | 李宝林 陈振宇 任永利 | 廊坊市捷然医疗器械有限公司 | 全项目检查 | - 1.质量手册中的“组织机构图”与公司章程不一致，公司章程中要求不设董事会。 - 2.从2015年10月至今没有组织实施管理评审工作。 - 抽查操作工人孙**没有经过卫生和微生物基础知识培训，企业2016年度培训计划中没有这项内容。 - 企业没有配制手消毒剂，也没有相关记录。 - 仓储区没有灭蝇灯等防昆虫进入的设施。 - 原材料库内墙受潮，有墙皮脱落现象。 - 仓储库没有设置“退货召回区”，色标使用不符合规定：水处理车间的发货区色标不对：成品库中堆放有包装材料。 - 各洁净室和走廊没有压差表。 - 分装区人流、物流同走一门，有交叉现象。 - 洁净室内的操作台、设施设备上有积尘和生产后的残留物料。 - 没有对洁净室现场工作人员数量上限进行验证，也没有相关记录。 - 分装机上粉尘较多，没有清洁和维护。 - 设备没有状态标识。 - 储罐没有定期清洗或消毒，米有相关记录。 - 储罐没有定期清洗或消毒，没有相关记录。 - 2016年4月26日《物料供应工序》《包装工序过程记录》未按照程序进行修改。 - 洁净区清洁、使用管理制度中对A粉、混均料湿度要求是≤40% 。企业负责人说该制度对湿度要求错误，实际车间湿度控制在45%-65% 。没有温湿度记录，温湿度数据记录在生产记录中，查看16年4月25日生产记录，湿度记录不规范，混合料记录湿度45°手工分装记录湿度57℃。 - 压力表只检定了一块，且有效期到2016年4月28日。其余压力表没有编号，没有检定的相关记录。 - 质量文件上有部分用笔修改，没有文件修订的评审和批准。GMP内审文件为复印件，没有受控标示。 - 批号160404的TF-Ⅱ-1A产品生产记录中原料氯化镁的批号记录错误，批号20151201记录为04151127；生产批记录记录该批次产品总生产数量为160404人份，另有该批次3952人份没有计入总生产数量，但是有入库记录；氯化钠入车间6.022吨，手工分装记录上6.038吨，数据不符。 - 工艺用水检验规程中，检验依据是YY0572-2015，透析用水检验报告中依据为YY0572-2005,生产用水设备作业指导书中用水符合YY0572-2005，工艺用水检验标准及检验周期确定依据为YY0572-2015。人员进入30万级洁净车间管理程序，实际车间为10万级。 - 微生物限度室管理程序中规定消毒用0.2%新洁尔灭溶液，实际用84消毒液。 - 原料库氯化钠货位卡中批号20160211、20160212、20160324批次中记录了总数量，没有各批次数量；制水设备原料库中，多数原料或为卡数量与实际数量不符。 - 另：160404TF-Ⅱ-1A生产记录中，氯化钠物料供应6.022吨，手工分装过程记录中实际领用量6.038吨，且实际完成量7240份，经企业人员测算确定为6.038吨。 25.现场使用的管路装配图（DROS60A+FC）没有受控发放记录。 26.试剂厨内放As，1瓶、乙酸铅，人员同室。 27.仪器室：分析天平2、液相色谱、冰箱、培养箱3、分光光度计、微粒分析仪等。 28.ZWF-J6微粒分析仪，测试证书2015-08-17。 29.批号为160501的透析液（TY-Ⅱ-2A）搅拌工序投料氯化钠427120g，无称量设备信息（工作人员称使用TCS-75Kg电子秤（8075），最大称量75Kg，不能提供单独称量记录）。 30.批号为160501的透析粉（TF-Ⅱ-1A）搅拌工序使用三维混合机没有设备编号的信息，现场有三台设备，当天设备运行记录（2016-05-03，1#、2#）。该批记录中混合料搅拌混匀工序记录、检验结果通知单的产品批号为160507（实际无批号）。 31.透析用水处理设备生产检验记录（工单号151207）、DROS（70A）检验记录没有受控文件编号。 32.160501批产品柠檬酸根检验采用HPLC法，没有流动相、流速等色谱信息。pH检验7.33，没有平行值，定位值记录。微粒5.9、1.7，没有原始记录值。微生物检验细菌霉菌没有阳性对照。 33.检验记录装量1265，技术要求规定平行2份；Cl,101.7%,采用钾钠氯分析仪检验，与技术要求采用滴定法不一致。 34.没有留样测试记录。 35.2016年5月该公司提出停产申请。 | - 备注：目前廊坊市食品药品监督管理局尚未批准复产。故本次检验未涉及洁净车间部分。 | 整改中 |
| 2 | 飞行检查 | 2016.6.28-30 | 李宝林 任永利 陈振宇 | 英诺特（唐山）生物技术有限公司 | 全项目检查 | - 1.内部审核（2015-11-18）报告：投料计算错误导致不合格，修订了物料核查表，不能提供新表格Q/ZL04Y432-2.0的批准记录。 - 2.不能提供留样产品监测分析数据。批号20160101的肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）TBS配制记录中酸度计定位的具体数据。 - 3.批号20160501的风疹病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫）配制记录显示：量取CMV-Ag0.832ml，现场提供的使用说明书显示量程100~1000μl，刻度增量5μl。批号20160101的肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）BSA配制记录：称取13g的BSA所用设备（编号PM086）为1/100000天平。 - 2016-05-05沉降菌检验记录没有具体培养观察时间、培养设备的信息。 - 巨细胞病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫）生产记录：48T，配制封闭液工序记录（1200ml）：Prcolin300批号OL2507A,上海西宝公司，含量0.5ml/L，用量0.6ml，有计算复核人签字。指令生产100盒，共生产102盒。肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）20160101，130ml,水倒入容器，搅拌，倒回量筒加水至130ml。 - 5.批号20160101的肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）生产记录没有原料有效期的信息。查原料生产所有鼠抗人IgM抗体（20131201）有效期至2016-11-20；兔抗CP抗体（批号20130928）有效期至2016-09-27；产品有效期至2017-07-10。查批号20150301的巨细胞病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫）生产所用Prcolin300（批号OL2507A）有效期至2015-11，产品有效期2016-03-04。 - 6.2016-01-25~2016-01-20的废弃物处置记录只有收集数量，无内容物的信息。 - 7.制水间内制水过程中添加阻垢剂，企业对阻垢剂具体成分不清楚，阻垢剂对水的影响没有验证。 - 8.酶联试剂瓶检验操作规程中检验项目材质、包装、外观、技术指标审核的检验方法均为“观察”，没有规定具体操作方法和使用的设备、工具。 - 9.工位器具清洗规程规定中周转箱清洗用饮用水。 - 10.没有定制消毒剂配制的操作规程，2016年5月3日配制0.1%新洁尔灭记录为“用1000ml纯化水加入50ml新洁尔灭原液摇匀后补水至2500ml”，原瓶上标示配制标准是“原液稀释15倍”配制的溶液浓度不符合要求。 - 11.洁净厂房中备用间存放的托盘，没有标示清洁状态。 - 12.2015年11月16日批号20150301巨细胞病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫）的召回报告中，该批次生产了101盒，销售了81盒，召回了66盒，该批次召回产品已被唐山市市场局扣押了，但没有该批次的不合格品处理记录。 - 13.2015年1月6日的《管理评审报告》中无“主持人”一项，审核和批准人没有签字和货款，会议记录日期有错误，评审记录、评审报告和签到表显示的开会人员不一致。 - 14.库房主管陈桂梅对冷库的相关操作不熟悉，没有实际操作技能。 - 15.工作人员朱丰2015年未进行卫生和微生物基础知识培训；2015年企业培训计划中没有卫生和微生物培训内容。 - 16.生产工人玄齐颖在体检报告中显示“血常规，尿常规十一项异常”仍参加工作。 - 17.包材库中不同规格型号的酶免产品组份空白标签混放；常温成品库中的灭火器不能使用。 - 18.中转间有分区，但区域之间没有进行色标管理。 - 19.文件中未明确“相同级别洁净室之间的压差梯度”的合理性。 - 20.称量间墙壁上接线盒与墙体未密封；一楼无菌间“自动压力蒸汽灭菌器”管路接头用生胶带缠绕，电线裸露。 - 21.洁净区称量间工作凳腿上塑料垫脱落，露出的凳子腿管中有积尘；切装间Ⅱ回风口处表皮破损，电线呈螺纹状并有打结现象；洗衣间地面和清洁箱上有毛发等人体脱落物，但标示“已清洁”。 - 22.没有对洁净室工作人员数量上限进行验证。 - 23.冷藏库温度探头布点不合理，没有安装报警系统。 | 限期整改 | 整改完毕 |
| 3 | 飞行检查 | 2016.6.27 | 李宝林 任永利 陈振宇 | 秦皇岛市科峰医疗器械有限公司 | 全项目检查 | - 对企业负责人现场询问法规知识时没有正确回答。 - 该企业A库和B库没有设置“退货区或召回区”。成品库中成品房放置处在检查时未发现有货位卡。 - 洁净区在静态检查时没有压差。 - 现场未发现有“挡鼠板”等设施。 - 一更洗手池下水管采用螺纹管。洁净间洗衣机使用的是螺纹状排水管。 - 没有对洁净室工作人员数量上限进行验证，未记录。 - 《标示和可追溯性控制程序》的4.3.1、4.8.4未按规定程序进行修改。 - 批号160321医用胶生产工艺流动卡显示：灭菌9510支，包装9481.与包装记录不一致。 - 批号160321的医用胶检验记录：滴定样品体积62.3、63.10，空白0.5ml。检定证书50ml滴定管。 - 不能提供2015-11-10，2016-02-18配制的硫酸滴定液（0.05mol/L）复标记录。 - FA2004分析天平台采用普通写字台。 - 不能提供批号为160321的医用胶产品放行批准记录。 - 不能提供批号为130615，140205的医用胶留样检测记录。 - 管理评审没有针对体系文件是否符合新发布的医疗器械法规的符合性给出评价。 - 消毒剂配制记录中95%乙醇加纯化446ml，配制75%乙醇4446ml,实际配制的“75%乙醇”浓度较高。消毒记录中没有记录使用的消毒剂的品种。 - 160316批纯化水全检报告数据与检验记录数据不一致。全检报告中“微生物项目中细菌总数纪录3CFU/ml”，检验记录中“微生物项目中细菌总数纪录5CFU/ml”. - 企业建立了不合格品控制程序规定了不合格品控制的部门和人员的职责与权限，但是只有生产工序不合格品记录。 | - 限期整改 | 整改完毕 |
| 4 | 飞行检查 | 2016.7.18- 19 | 王月君 曹俊建 马 锋 | 石家庄市诺尔康医疗器械有限公司 | 全项目检查 | 1.质量手册前言的编制目的是“依据YY/T0287-2003《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》标准和总局公告2014年第64号《医疗器械生产质量管理规范》结合公司实际而编制的”，在质量手册更改履历中记录为“1、编制依据由《医疗器械生产质量管理规范》（试行）更改为2014年第64号《医疗器械生产质量管理规范》”，在5.5职责、权限和沟通中，第5.5.2管理者代表的权限是授权其按照YY/T0287-2003《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》标准要求对公司质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作全权负责。 2.管理评审报告中会议签到表未记录主持人员，参加人员没有标明所属部门 3.质量受权人未规定学历要求；员工王亚萌在参加省局组织的培训后考核方式及结果为：现场考核，培训合格；生产技术部培训记录中主讲人为魏立新，参加人员为魏立新，申艳彬，无考核方式及结果；办公室培训记录中主讲人为魏立新，参加人员为魏立新，申艳彬，无考核方式及结果。刘金凤，王亚萌，刘彦如，申艳彬，孟荣辉，魏立新等人的微生物基础知识试题卷无成绩 4.原材料库封闭不严，无灭蚊蝇灯；生产车间酒精消毒机下方无托盘；阳性间的清洁抹布无标识 5.原材料库房内无通风防潮设施，无退货区，各区域标识牌不符合要求；成品库房无通风防潮设施；解析间空间狭小，无通风设施，并放置了环氧乙烷灭菌柜 6.生产车间内超声波塑料焊接机通气管路未固定，微型压床的油路管路未固定；洗衣间的洗衣机的进水管和排水管为螺纹管 7.分发的程序文件无分发号，植入给药装置2005年发布的注册产品标准无作废标识，仓库内的出入库管理制度、检验室内的检验规程无受控标识 8.未保存合格供方北京塑化贸易有限公司的资质材料，聚砜粒料采购验收完毕后送外协加工未留存寄送的记录 9.灭菌包装袋进货检验规程中未对微粒污染可接受水平做出明确规定 抽查编号为JL-CX-6-04-01洁净室区服装洗涤记录，未对服装消毒做记录。企业未对间歇性生产期间服装类清洗，消毒，灭菌做出规定 10.抽查植入式给药装置领料单，编号：JL-CX-7-08-02，批号：201603，未记录聚砜粒料原材料进厂编号 11.生产过程中缺少未清洗和已清洗状态标识 12.过程检验周转箱与生产过程周转箱混用 13.未对消毒方法所选择的0.1%新洁尔灭消毒剂的消毒效果进行验证 14.工艺用水检验用试剂无配置原始记录，工艺用水检测依据为《中国药典》2010年版（二部）已过期标准 15.未对初始污染菌和微粒污染定期检测做出规定 - 16.不合格品的处置未明确处置的方式 | - 限期整改 | 整改完毕 |
| 5 | 飞行检查 | 2016.7.20 | 王月君 曹俊建 马 锋 | 辛集市康业医疗器械厂 | 全项目检查 | 1.该公司于2016年5月4日向河北省食品药品监督管理局及辛集市食品药品监督管理局提交了停产整改申请书（一次性使用紫外线照射充氧自血回输血液容器），经现场检查，该企业处于生产设备停用，人员放假，处于停产，情况属实。 - 2.该公司现已变更法定代表人，由郑跃连变更为李志善，《医疗器械生产许可证》正在申请变更。 | - 限期整改 | 停产中 |
| 6 | 飞行检查 | 2016.7.21- 22 | 王月君 曹俊建 马 锋 | 河北医科大学生物医学工程中心 | 全项目检查 | 1.验证办公室职责明确为在管理者代表领导下协助验证委员会开展并完成各项必要的验证与确认工作，但组织机构图未体现具有验证委员会这个部门，在职责与权限中未规定验证委员会职责 2.2016年6月1日至3日进行了管理评审，有管理者代表，质量保证部，质量控制部，生产部，商务部，行政办公室，验证办公室参加，无管代的体系运行报告和各部门关于一年来体系运行情况的报告 3.抽查体外诊断试剂生产车间的培训计划和培训记录，刘静和张雪迎的笔试答卷有误判。 4.原材料库和成品库未进行区域划分并悬挂区域标识牌，成品库挡鼠板在未进行产品出入库时竖立在门旁，没有安全放置 5.部分原材料如盐酸、叠氮钠、牛血清白蛋白未与供方签订质量保证协议 6.关键工序试剂卡的灌装系统确认报告（PQ）中规定评价项目及可接收标准：检查每孔固液混合相的高度5—9mm，液相应高于固液混合相不超过3mm。但灌装装量确认检查记录（编号：YZ—3E127—01）无具体数据记录 7.进出质量控制部洁净室（区）人员更衣标准操作规程中规定用饮用水冲洗手，洁净服灭菌烘干后挂在一更间。现场检查时，检验室检验员郝林娟称，检验室洁净服在普通间清洗后用高压锅灭菌，然后再烘干收纳备用 8.未对洁净检验室不同部位及设备清洗消毒使用相应抹布作出规定。洁净检验室使用的抹布在普通间进行清洗消毒，经过传递窗进入检验室，直接蘸取消毒液进行消毒，未作相关验证 9.消毒剂75%乙醇，0.1%新洁尔灭，洗必泰，碘酊的残留等对设备、容器具、物料和产品造成污染程度未作验证，也未提供相关证明资料文件 10.生产车间的剩余的抗A试剂，抗B试剂不再使用，销毁方式为稀释后倒掉，倒掉之后的环境污染未进行验证 11.内审记录中无首、末次会议签到表，现场审核记录：内审发现的问题无纠正措施记录 | - 备注：该企业抗人球蛋白（抗IgG+C3d）检测卡（柱凝集法）和人ABO血型正/反定型和Rh（D）血型检测卡（柱凝集法）产品的注册证已于2016年5月16日过期，延续申请已递交。现场检查时，该企业已经放假，设备正在进行检修。 | 整改完毕 |
| 7 | 飞行检查 | 2016.8.9 | 袁丽华 陈惠琴 张建忠 | 石家庄亿生堂医用品有限公司 | 全项目检查 | - 1.2015年管理评审计划（编号：SOR-QM-2008）中参加评审人员12人，签到11人，无刘胜军（董事长），2015年度管理评审会议记录中出席人有刘胜军，还有发言记录。 - 设计开发评审报告（临床试验结束后）记录过程与文件规定不一致，只有总经理签字。 - 供应商山东威高资质中营业执照、检验报告无威高公司鲜章。 - 《工艺用水微生物限度检查记录》（编号：SOR-QC-4021）中，检验日期为2016年07月12日，名称：纯化水，没有记录检验结果，但报告中出现检验结果。 - 销售记录中缺少有效期的记录内容。 | - 限期整改 | 整改完毕 |
| 8 | 飞行检查 | 2016.8.11- 12 | 袁丽华 陈惠琴 张建忠 | 河北鑫视康隐形眼镜有限公司 | 全项目检查 | - 管理者代表任命书无批准人签字。 - 2015年5月从业人员健康档案已过期，目前正在办理中。 - 现场观察企业人员进入洁净室（区）穿戴洁净工作服、工作鞋未按文件规定正确穿戴。 - 未对进入洁净室（区）的人员数量上线进行验证。 - 质量手册（编号是XSK/QSM）、程序文件（编号是XSK/CX01-CX32）未加盖企业公章及受控章，与文件控制程序（编号XSK/CK-03）规定不相符。 - 质量手册中的修改登记文件（编号XSK/QSN）不能提供文件控制程序（编号XSK/CX-03）的文件修改申请单，并与该文件控制程序中废止规定的要求不相符。 - 设计开发输入文件中评审记录只有评审人员签字，无批准人签字。 - 输出文件的评审记录中只有评审人员签字，与程序文件规定的“技术部长审核，总经理审批”不一致。 - 采购控制程序中未规定对供方企业再评价的批准人，而再评价的《供方生产调查评价表》中评定结果是由质量负责人批准。 - 企业提供的供应商“石家庄鹏海制药有限公司”营业执照、生产许可证等未加盖红章。 - 《洁净区清洁、消毒操作规程》（XSK/ZY-Z07）中规定了“每周、每月进行清洁、消毒”的内容，现场检查无洁净室（区）空气消毒的记录。 - 软性亲水接触镜（批号为XA01j081，检验日期为2012.10.13）无菌检验记录中，阳性菌检验记录信息不全，如金黄色葡萄球菌无购进单位及传代信息。 - 《工艺用水管理规程》（XSK/ZY-S03）中规定了“全性能检测取样应从总去洋口及各用水点轮流取样”的内容，现场查只有总出水口的全项检测报告，无各用水点全项检测报告。 - 无产品的初始污染菌的检测记录。 - 《留样管理制度》（XSK/ZY-Z01-05）未规定具体产品的留样数量和产品。 | 限期整改 | 整改完毕 |
| 9 | 飞行检查 | 2016.8.10 | 袁丽华 陈惠琴 张建忠 | 河北永安医疗器械有限公司 | 全项目检查 | - 该业于2013年8月16日已分别向市、区食品药品监管部门提交了停产报告。经现场检查了解，该企业尚处于停产状态，生产许可证有效期至2017年10月21日，产品注册证有效期至2016年6月27日，2015年12月向国家总局申报了产品注册延续材料已被受理，目前处于材料补充期。 - 由于该企业停产时间长，关键岗位人员在职少，检查全程仅企业总经理一人陪同，因质量负责人已离职，生产相关文件及记录无法提供。现场还对生产净化车间进行了查看，发现净化车间墙体和生产设备保存相对完好，但用电线路和供水管道部分老化，出现短路和漏水情况；地面仍为旧式石板地面，存在少量积水；净化车间内纯化水管路系统无流向和“纯化水”字样标示，且为单相无循环回路；工具清洗间、器具清洗间、洁具衣物清洗间内，分别设有一台电热蒸馏器，依靠该设备制备纯化水；注塑件内，4根不锈钢管无任何标示，也未标注流向，注塑机的吸料管为螺纹管；包装机的个别位置有锈斑，且未清理该设备上成卷的包装纸。 - 鉴于上述情况，建议该企业需要取得产品注册证，经省、市食品药品监管部门对生产现场验收合格后，才能开工生产。 | 企业申请停产 |  |
| 10 | 飞行检查 | 2016.8.22 | 李宝林 马宪锋 张建忠 | 河北鸿发乳胶制品有限公司 | 全项目检查 | - 未按《医疗器械生产企业供应商审核指南》的要求对供应商进行审核。 - 没有签订与白美公司采购乳胶的质量协议。 - 不能提供批号为160515检验报告中规格型号（光面、麻面）与爆破强度的检验记录的对应关系。 - 不能提供批号为1505001乳胶原料总固形物、粘度的检验记录。 - 《产品放行程序》中没有产品放行批准人的规定。 - 不能提供2014年产品留样观察记录。 - 《产品放行程序》没有按受控文件管理。 - 2016年4月25日公司对杨伟敏等10人进行了《医疗器械生产质量管理规范》的培训，但考核内容与培训内容无关联。 - 未提供2016年度员工健康体检证明。 - 《分散体研磨记录》（批号1510002）未按照《记录控制程序》的要求涂改，无审核人签字。 - 现场未提供热合包装工序微生物检测记录。 - 成品库各种货物均无货位卡，无出入库记录，不同批次货物混垛，货物堆放紧靠墙壁，灭蝇灯在门内右侧，无降温除湿设备，地面、墙壁、顶棚有裂缝，合格区存放有半成品，包装物料，包装车间外走廊存放外包装盒；原材料库各种材料无标识，无记录。 - 包装车间各种设备在停产期，设备标示为正常使用。 - 无生产设备清洁、维护、维修操作规程。 - 产品销售纪录只有品名、购货方名称、数量、批号，不能满足可追溯的要求。销售记录没有有效期、购货方地址、联系方式等项目。 - 未建立售后服务记录，不可追溯。 - 企业制定的不合格品控制程序规定的严重不合格品批准人为总经理，不合格品处理单批准人为品保部长。不合格品的处理记录，与程序文件规定的“不合格产品评审处置单”不一致。 - “不合格品处理单”未按文件规定进行评审。自2016年6月沾胶生产线处于停产状态，只有成品装盒工序在运行。 | 限期整改 | 整改中 |
| 11 | 飞行检查 | 2016.8.24 | 李宝林 马宪锋 张建忠 | 河北同乐乳胶制品有限公司 | 全项目检查 | - 1.2016年5月份所用硫化工艺记录表没有按照受控文件管理。 - 留样观察记录（1501311、15502073等批次）观察结果为“合格”，没有观察项目、取样数量等信息。留样观察制度（TL-ZC-16）留样观察时间规定为“每年初进行产品观察”。 - 合格供方名录天然乳胶供货方为：泰国，供方业绩评定表（20151029）评价方为：泰国联谊橡胶公司，购销合同（20150406）为：中化天津公司。 - 管理评审（20161026）没有针对管理体系是否覆盖/满足新医疗器械法规要求进行评审。 - 2016年1月8日公司对中层以上干部进行了《医疗器械生产质量管理规范》的培训，但无培训人员签名、无培训效果评估。 - 仅安排李立花等7名内包岗位员工进行了2016年度员工健康体检证明。 - 《避孕套后硫化工序记录表》（批号1604011）成品放行记录无审核人、放行人签字；且与批号1604012、1604016、1604021、1604022、1604026合并放行。 - 半成品库、成品库各批号、型号产品混放，均无地垫。 - 废弃不用的硫化烘干机状态标识为正常。 - 化验室设备检查记录中检查结果均为合格，现场检查发现第二个爆破仪坏了，已经停用。 - 企业无产品销售记录，以“避孕套产品发运登记表”和“销售客户登记表”代替，无销售方地址、有效期项目。 | 限期整改 | 整改完毕 |
| 12 | 飞行检查 | 2016.8.25 | 李宝林 马宪锋 张建忠 | 保定三普科技开发有限公司 | 全项目检查 | - 现场在用的设备安全操作规程（ZC-13-2009）没有编制、批准、分发号等受控文件信息。 - 天然乳胶购销合同没有关于产品质量协议的内容。 - 管理评审报告（20160525）没有针对管理体系是否覆盖/满足对信医疗器械法规要求进行评审。评审结论“符合GB/T7544-2002标准要求”。 - 批号为160502的检验报告书报出值爆破体积18-29L，爆破强度1.2-2.5KPa，检验记录爆破体积合格数200，不合格数1，爆破强度合格数200，不合格数0. - 留样观察记录（140105、150703等批次）观察结果为“合格”/“正常”，没有观察项目、取样数量等信息。 - 不能提供产品放行人王*的授权书。 - 2016年1月5日公司对杨双等7人进行了程序文件的培训，但无培训效果评估。 - 现场未提供热合包装工序微生物检测记录。 - 成品库各批号、型号产品靠墙堆放，半成品库中的半成品在地面堆放，无地垫。 - 企业无产品销售纪录，以“产品发运登记表”代替，无有效期项目。 | 限期整改 | 整改完毕 |
| 13 | 飞行检查 | 2016.9.19 | 梅 华 邢宇君 袁 芹 | 河北安琪胶业有限公司 | 全项目检查 | - 企业的质量手册已按照《医疗器械生产质量管理规范》（2014第15号）进行了完善，但程序文件未执行《医疗器械生产质量管理规范》（2014第15号）的有关规定。 - 无文件规定企业负责人应当是医疗器械产品质量的主要负责人。 - “离心”工序区域环境较差：地面及设备有较多油渍。 - 研磨车间中中间产品存放区标识与实际不一致（标识为工序名称“停放”，但实际为中间品暂存）。 - 成品库内待检区、合格品去色标不符合相关规定。 - 已作废文件无标示。 - 未对制水过程进行再确认。 - 生产记录中工艺参数记录不全（如浸渍工艺缺少压力数值的记录）。 - 产品防护程序中缺少污染防护、粉尘防护、腐蚀防护等有关内容。 - 进货检验、检验过程的记录不能反映检验的实际情况，只有数值，缺少试验过程的记录。 - 实际留样管理（产品留样至有效期后2年）与留样管理制度不一致（规定：产品留样至有效期后1年）。 - 未按规定开展数据的收集、分析和记录。 | 限期整改 | 整改中 |
| 14 | 飞行检查 | 2016.9.20 | 梅 华 邢宇君 袁 芹 | 河北维妮德橡胶制品有限公司 | 全项目检查 | - 企业未按照《医疗器械生产质量管理规范》（2014第15号）完善质量管理体系文件，本次只针对原有的体系文件及现场进行检查。 - 技术、生产、质量管理部门负责人不熟悉新颁布的医疗器械法律法规。 - 生产环境较差：生产设备及地面污渍较多（油泥及残胶），设备的铁质部分锈蚀较严重。 - 缺少中间品库（区）。 - 仓储区缺少退货或召回区域；原材料硫磺库房内存有杂物且不密闭（与车间及外界有通道）。 - 现场生产设备状态标识与设备的运行状态不一致（如设备已停运，但标识为“运行”）。 - 缺少生产设备使用、清洁、维护和维修的操作记录。 - 缺少检验仪器的使用记录。 - 生产车间内墙上文件缺少受控标识（如避孕套半成品检验规则）。 - 生产记录不完整（十个工序中仅记录了四个工序），检验记录中有数值无检验过程及检验设备的记录。 - 缺少供应商审核评价记录。 - 采购合同中缺少采购物品类别、验收准则、规格型号、规程等内容。 - 供应商的资质未及时进行更新。 - 未对特殊过程（电检工序）再确认（只有2009年的确认报告），未对制水过程进行确认。 - 生产记录缺少主要设备、工艺参数的记录。 - 缺少产品防护程序文件。 - 原材料、过程和成品检验记录只有数值，无具体检验情况的记录。 - 缺少留样观察管理规定及留样室。 - 未建立不良事件的数据分析和记录。 - 未建立产品信息告知程序。 | 限期整改 | 整改中 |
| 15 | 飞行检查 | 2016.9.21 | 梅 华 邢宇君 袁 芹 | 河北双健乳胶制品有限公司 | 全项目检查 | - 1.技术、生产、质量管理部门负责人不熟悉新颁布的医疗器械法律法规；无考核评价记录。 - 2.生产环境较差：生产设备及墙面污渍较多，部分生产设备的铁质部分有锈斑。 - 3.缺少中间品库中间品放置在车间。 - 4.仓储区物品摆放混乱，未分区分类存放，无货位卡，且缺少退货区。 - 5.现场生产设备状态标识与设备的运行状态不一致（如设备已停运，但标识为“运行”）。 - 6.缺少生产设备使用、清洁、维护好维修的操作记录。 - 7.无文件更新和修订记录。 - 8.生产记录不完整（缺少“脱模”、“卷边”等工序的记录），检验记录只有数值无检验过程及检验设备的记录。 - 9.未开展供应商现场评价审核。 - 10.采购合同中缺少采购物品类别、验收准则、规格型号、规程等内容。 - 11.未对特殊过程（电检工序）再确认，未对制水过程进行确认。 - 12.生产记录缺少主要设备的记录。 - 13.产品防护程序文件中缺少污染防护、粉尘防护和腐蚀防护的内容，缺少中间品运输防护的内容。 - 14.原材料、过程和成品检验记录中只有数值，无具体检验情况的记录。 - 15.留样管理规定中留样观察的内容不具体。 - 16.未建立售后服务制度。 | 限期整改 | 整改中 |
| 16 | 飞行检查 | 2016.9.22 | 梅 华 邢宇君 袁 芹 | 中拓河北乳胶科技发展有限公司 | 全项目检查 | - 企业的库房：成品区存有涉嫌违规生产的天然乳胶橡胶避孕套，具体情况详见现场检查笔录。 - 生产车间：正在进行天然乳胶橡胶避孕套的生产，在包装工序发现产品的初包装上标示生产企业名称为“中拓河北乳胶科技发展有限公司”。 | 限期整改 | 整改中 |

| 17 | 飞行检查 | 2016.9.19- 2016.9.20 | 王月君 曹俊建 陈惠琴 | 沧州永康医药用品有限公司 | 全项目检查 | - 对洁净区工作人员袁晨晨和黄君蕊的培训档案中卫生知识培训试题评判标准不一致。 - 2.操作人员手部卫生消毒验证报告中再验证条件为两年，验证/确认控制程序中规定再验证时间为一年，两者不一致。 - 消毒剂领用记录领用数量未规定计量单位。 - 一更内烘手器下方无托盘，烘手时造成液体飞溅。洁具间内擦拭设备的毛巾在生产期间未正常悬挂在洁具间内。器具间内试管架清洗后无晾干设施。洗衣间内无清洗后烘干设备，洗衣机下水管为螺纹管，不易清洁。 - 仓储区标识不符合要求，待验区面积过小，不能完全放置待验原材料，产品货账卡未记录经手人、产品名称、生产企业等信息。 - 二车间内试管清洗硅化机粗洗工位底部有泥沙沉淀物，无清洁操作规程及清洁记录。 - 企业于2016年8月28日对质量手册进行了修订，但修订记录未标明修订时间。 - 文件的发放和收回记录中没有明确发放和回收时间，无发放人签字。 - 真空采血管安全帽注塑过程中原材料混入的回收粉碎料为0.4倍，但未进行产品设计输出验证，无相关的数据以确定混料后的产品质量未发生改变。 - 2015年未进行风险管理分析，并形成风险分析管理报告。 - 供方周期评定记录中无质量料、生产技术科评价记录人签字，只有管理者代表一人签字确认。 - 原材料采购信息及技术要求清单无文件编号，其中NX2规定要求在10万级以上的环境生产，对供方生产的安全帽、胶塞、塑料试管无生产环境要求。 - 进货验收报告单（序号：2016-13）中无验收依据，无复核人签字。 - 没有原材料（玻璃试管）清洗效果验证。 - 一次性使用人体静脉血样采集容器加注工序（关键过程）验证方案中未明确各部门人员职责。 - 没有配制工序（关键过程）验证计划、方案、验证人员及职责。 - 生产记录中缺少主要设备、选用的消毒剂进行效果评价。所用的消毒剂对设备、工艺装备、物料和产品造成污染程度未做验证，也未提供相关的文献资料。 - 留样观察管理规定中只对产品外观进行观察，未对其他项目观察检验做出规定。 - 不能提供销售对象（使用单位：青县人民医院）的相关资质材料。 | 限期整改 | 整改完毕 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 飞行检查 | 2016.9.21 | 王月君 曹俊建 陈惠琴 | 河北佳得菲美医疗器械有限公司 | 全项目检查 | - 管理者代表任命文件（文件发放号：ZG-01）签发人为他人代签，非法人代表本人签署。 - 质量管理体系文件改版修订无记录。 - 没有制定2016年培训计划，无培训内容。 - 原材料库区域标识不符合规定，货架上的原材料无货位卡。生产设备状态标识无相关规定，设备处于停用状态，但设备标识为正常。 - 设备操作记录无停止使用时间。 - 质量管理体系文件不健全，未对《医疗器械生产管理办法》《医疗器械生产质量管理规范》等法规文件进行收集。 - 文件的发放回收记录中，生产设备操作保养规程、技术要求无2014年1月的发放人签字。 - 2014年1月生产记录表中有涂改，与质量记录控制程序文件规定不符。 - 未对设计开发输入阶段制作的样品进行检测以确认符合功能、性能和安全的要求，设计开发报告无产品检测数据。 - 无2015年医疗器械风险分析报告。 - 采购控制程序中规定由生产技术部负责合格供货方评价，但合格供货方评价表（编号 JDFM=GX-7.5-01-01）评价认为销售人员李斌，合格供货方评价与程序规定不一致。 - 未建立供货方审核制度。 - 采购控制程序中规定物质分类重要物资、一般物资和辅助物资，但采购物资分类表（编号JDFM-GX-7.5-03-01）中采购类别项下填写为A类B类；明细表中缺少“验收准则”项。 - 供货方资质复印件未加盖公章。 - 工艺流程图（编号 JDFM-ZG-4.2-01-01）编制流程“原材料采购-注塑内外环=薄膜焊接-外环连接”，企业实际生产过程中为“注塑内外环和薄膜焊接是平行进行后进行组合”；未建立关键工序和特殊过程重要参数验证或确认的规定。 - 未对特殊过程“薄膜焊接”进行确认。 - 生产过程巡检记录表（编号 JDFM-ZG-8.1.3-02-01）记录填写“0”，企业文件中未明确“0”的含义。 - 未对检验人员资质作出规定。 - 成品检测报告（批号20140101）只有主检人签字，没有复核人批准人签字及加盖公章。 - 未建立产品放行程序。 - 留样观察制度中缺少观察项目和记录要求。 - 生产销售纪录不规范，无规格、型号、有效期。 - 未编制出现不合格品返工的程序文件。 | 企业已申请停产整改，整改完成后向河北省食品药品监督管理局递交复产申请，待省局现场核查合格后方可恢复生产。 | 停产整改中 |
| 19 | 飞行检查 | 2016.9.22 | 王月君 曹俊建 陈惠琴 | 沧州复康医药用品有限公司 | 全项目检查 | - 管理评审输入记录不全，未记录各部门对相关法律法规的更新情况。无管理评审输出记录。 - 生产部经理要求专科以上学历，高卫娜学历为高中，不符合生产部经理入职要求，且未建立员工履历，并搜集相关资质证书。 - 专职检验人员要求高中以上学历，且有医学检验背景，检验员季銮凤的学历为高中，但是无医学检验背景，无建立员工履历，并搜集相关资质证书。 - 洁净车间墙壁有破损、地面有多出划痕、检测区台面上放有一块清洁抹布。 - 车间入口、成品库防鼠板高度不足。 - 待验区、不合格区、收发货区标识不对，合格区原材料货账卡项目不全，未记录生产企业、经手人等信息。 - 生产设备状态标识无相关规定，设备自动贴标机处于停用状态，但设备标示为正常。超声波清洗机下方生锈，水管表面有污渍，电热鼓风干燥箱（SB-18）壳体下方生锈，吸塑包装机（SB-15）外壳生锈，传送带生锈。 - 吸塑包装机操作规程中操作程序规定升温10-15分钟，无设备说明书进行确认或进行验证以确认。 - 质量手册中的质量目标只制定了总的目标，未指定各部门的具体目标。 - 产品过程检验记录只有检验人员签字，无复核人签字。成品检验报告检验人与批准人为同一人，无复核人。 - 文件修改记录有涂改，与记录控制程序文件不符，未签注姓名和日期。 - 未对2015年风险进行分析并形成风险分析管理报告。 - 未建立供货方审核制度。 - 供方评价表（SC/JC-7.4-04）涉及评价内容项目与采购控制程序（SC/JC-7.4-01）规定不一致，供方评价表中分别设计有新供方，老供方评价项目，但采购控制程序中未明确新供方评价要求；程序文件中4.1.6规定生产部每年供方评，与技术检验部会签，并保存评价记录，无检验部人员签字。 - 抽查玻璃管进货检验记录（ZC-006-01）无检验依据，3处在原数据上涂改。 - 工艺流程图（FK-ZC-001）设计与实际生产操作不一致，流程图中缺少试剂配制工序，实际生产过程中设有试管配制工序；无添加剂（普通管），促凝剂等13个不同型号的流程图未分开设计，为同一张流程图；未建立关键工序和特殊过程主要参数验证或确认的规定。 - 未对10万级生产环境进行监测并记录。 - 只有注塑过程（特殊过程）确认报告，缺少注塑过程确认方案，确认方法，操作人员等内容。 - 试管清洗、烘干随工单（FK-ZC-03-01）纯化水清洗次数为6次，洗管操作规程（硅化）（未受控）中未规定清洗次数。 - 烘干开始时间：18：00，结束时间：21：30，共计3小时30分钟，洗管操作规程（硅化）（未受控）中规定烘干时间为4小时。一次性使用人体静脉血样采集容器随工单中未记录3.2%柠檬酸钠的批号。 - 2016年8月生产计划（FK-CX-15-01）中计划完成数量30000支，实际完成数量29230支。经现场核实检验用94支，留30支，共计124支，与实际完成数量不相符。 - 未对检验部门人员资质做出规定。 - 未对检验仪器和设备在搬运、维护、贮存期间的防护要求做出规定。 - 未制定出厂检验规程。 - 进货检验规程中列出技术要求和检测方法，无具体操作规程；未建立过程检验规程。 - 购进实验用“三级水”只有供方提供的标准，蒸馏水检验单中无具体检验数据记录。 25.未编制不合格品返工控制程序文件。 26.未制定2016年度内审计划。 | 限期整改 | 整改完毕 |
| 20 | 飞行检查 | 2016.10.14 | 段文武袁 芹 任永利 | 河北超然医疗器械有限公司 | 全项目检查 | - 质量手册、程序文件不是总经理批准，是生产负责人张建批准。 - 部门和人员职责中规定总经理任职要求专科以上学历医学相关专业，供销部经理任职要求专科以上学历市场营销、相关专业，实际人员不符合任职要求。 - 清洗消毒管理制度中只规定了一种消毒剂75%乙醇，没有消毒记录。 - 检验部负责人王阳2016年没有体检。 - 仓库区缺少退货区；货位卡缺少批号、领料人签字。 - 洗衣间、清管间排水口不能防止微生物进入。 - 生产车间内加试机标识与实际状态不相符。 - 无检验仪器的使用记录。 - 无硬度计、流量表检定证书。 - 无洁净室空气净化系统的再确认记录。 - 无文件的分发记录。 - 仓库管理制度无“受控”标识。 - 未对玻璃试管生产商泰安市宁阳县安康玻璃制品有限公司按供应商审核制度进行审核评价。 - 未保留批号160308规格75*12，100*12泰安市宁阳县安康玻璃制品有限公司生产的玻璃试管的进货检验记录。 - 采血管精细工序生产记录项目不全，未记录原材料批号，使用设备编号，操作人员姓名未写全称。 - 生产车间内中间产品无标识。 - 抗凝EDTAK2型采血管批号190905的成品检验记录中抽吸体积检验项目实测结果未记录具体数值。 - 销售记录有的只记录销售人姓名，没有记录购货单位全称。 - 购货方唐山辉瑞医疗器械有限公司医疗器械经营企业许可证2016年5月4日到期未及时索要。 | 限期整改 | 整改中 |
| 21 | 飞行检查 | 2016.10.11 | 段文武袁 芹 任永利 | 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 | 全项目检查 | - 成品库内分区标识不符合要求，货位卡领料人、出库人没有签字，货位卡记录上修改未签字。 - 检验室内电热恒温水浴锅操作规程无“受控”标识。 - 个别记录修改无标注姓名和修改日期。 - 洁具间存有机修工具箱。 - 供应商评价表中没有各部门评价内容。 - 对原材料玻璃管和PET管清洗效果确认没有具体符合要求的状态描述。 - 三车间内检管区堆放有物料托盘，区域和堆放的物料托盘均无标识。 - 消毒剂配制记录与领用记录中0.2%的新洁尔灭的配制量与领用量不一致，领用记录中2016.6.20日领用0.2%的新洁尔灭20000ml，没有用完后又退回记录。 - 无菌检验室用的洁净工作服没有清洗消毒记录；生产车间鞋子清洗记录上记录供人姓名，鞋上无编号和姓名。 - 批号15092417的一次性使用静脉血样采集容器（规格：分离胶加促凝剂4ml玻璃），不合格品处理单中记录1800只抽吸体积项目不合格，处理措施为拔帽重抽真空，返工的生产记录中记录1800只，检测和留样30只，入库1800只。 - 2016年上半年内审首次会议签到表中无质量负责人马东坡的签名。 | 限期整改 | 整改完毕 |
| 22 | 飞行检查 | 2016.10.12 | 段文武袁 芹 任永利 | 河北翔远医疗器械股份有限公司 | 全项目检查 | - 没有新洁尔灭的配制记录，工艺卫生管理制度中没有规定消毒剂更换的具体时间频次。 - 洁净区工作服管理制度规定工作服由专人清洗，洁净工作服清洗记录中没有清洗操作人员签名；洁净工作服清洗记录不全，有的工作服没有清洗记录；检验室洁净工作服无清洗消毒记录。 - 仓库内无防鼠设施。 - 原材料库未划分区域，无包装物料区，成品库内区域划分与标识、摆放不一致。 - 洁净车间内温湿度记录只记录到10月8日。 - 洗管间内排水口不能防止微生物进入。 - 无洁净室人数和洁净室面积相适应的验证记录。 - 缺少电热鼓风干燥箱的操作规程。 - 无洁净室空气净化系统的再确认记录。 - 无停机后再次开启净化系统的验证记录。 - 个别记录更改后去签注姓名和日期（2016年9月30日加胶离心生产记录有改动）。 - 批号160202，规格12*75由大厂回族自治县新峰塑业有限公司生产的PET管无采购合同。 - 未对原材料玻璃管清洗效果进行验证。 - 洁净车间内存放有物料托盘，区域和产品均无标识。 - 洁净车间物料进出记录中9月12日15：00进车间的塑帽、胶塞没有相对应的紫外灯使用记录。 - 洁具间洁具没有按用途分类没有标识，拖布掉纤维，扫把上有头发残留。 - 无阳性对照检验人员，不具备阳性对照检测能力。 - 销售记录有的没有购货者单位名称，只填业务员名字，没有地址和联系方式。 - 检管不合格记录中没有记录不合格数量和返工后合格数量。 - 2015年内审记录中，李文龙为质技部人员，审核部门为质技部。 | 限期整改 | 整改中 |
| 23 | 飞行检查 | 2016.10.13 | 段文武 袁 芹 任永利 | 石家庄康卫仕医疗器械有限公司 | 全项目检查 | - 质量部负责人李腾飞没有任命。 - 2016年员工未体检。 - 仓库没有分区存放各类材料和产品。 - 生产车间内温湿度记录不全只记录到10月8日。 - 洗衣间、清洗管车间排水口不能防止微生物进入。 6.无洁净室人数和面积相适应的验证记录。 7.生产车间内贴标机无状态标识。 8.缺少自动加药N系统、加帽真空组合机、超声波清洗机、帽塞机的操作规程。 9.没有主要检验仪器的操作规程。 10.生化培养箱和恒温培养箱无9月17日后的培养记录。 11.计量器具原有检定证书已过期。 12.2016年9月1日产品生产随工单数据更改后无签字和日期。 13.生产记录项目不全，9月25-29日生产的8个品种贴标工序未记录生产批号。 14.检验室无菌工作服没有清洗消毒记录，洁具间内擦拭毛巾没有按用途分类使用也无标识。 15.未对选用的消毒剂做效果评价或验证，缺少具体实验步骤。 16.没有建立销售纪录。 17.购货方四川金石医疗器械有限公司二类备案凭证经营范围无6841。 18.没有建立售后服务记录。 - 不合格处理单中，一次性使用真空采血管（批号160621，规格无添加剂）没有处置方法和处置结果。 - 2016年内审记录中，石慧敏为审核组成员，签到表无签名。 | 限期整改 | 整改中 |

八、保健食品化妆品环节

| 序号 | 检查类型 | 检查时间 | 检查人 | 被检单位 | 检查内容 | 发现问题 | 处置措施 | 整改结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行检查 | 2016.9.13 | 冯朝辉李守前王 彪 | 石家庄惠仕医药保健品有限公司 | 不合格产品取证 | 外包装标注执行标准Q/HSYY0003S--2014，经检测超过该标准，属于内容不真实。 | 没收“七之兰”牌辅助降血脂茶601盒;没收违法所得4529.57元；给予罚款20000元整的行政处罚。罚没合计24529.57元 | 已结案 |
| 2 | 日常检查 | 2016.6.1 | 于丽莉 冯朝辉 | 高碑店宏振食品饮料有限公司 | 保健食品GMP | 检验原料记录不规范，无法体现批次；洁净区地面接缝不严实;生产现场QA人员监管职责履行不好，监管不到位；洁净区生产设备上没有清洁标识；未按照操作规程周期进行沉降菌监测。 | 责令整改 | 已整改 |
| 3 | 日常检查 | 2016.6.3 | 于丽莉 冯朝辉 | 保定康乐灵芝保健品有限公司 | 保健食品GMP | 没有有效的原料检验报告单；没有有效的菌株鉴定报告、稳定性报告及菌株不耐药银子的证明资料；没有洁净区空隙检测报告；没有洁净区洁净级别检测报告；洁净区温度不在规定范围内；没有消毒剂轮换使用制度；原料提取生产车间没有降温等设施；没有空气净化记录及报告；没有物料平衡的计算方法；4个别岗位操作人员不熟悉操作步5骤；水处理设备无法满足生产要求6 | 责令整改 | 已整改 |
| 4 | 日常检查 | 2016.6.24 | 冯朝辉张 剑 王 彪 | 唐山福乐药业有限公司 | 保健食品GMP | 批记录中物料平衡与实际不符；两台立式蒸汽灭菌器未按规定进行检定 | 责令整改 | 已整改 |
| 5 | 日常检查 | 2016.7.5 | 张 忠 王晋进田 磊 | 廊坊奥姿化妆品有限公司 | 化妆品生产现场 | 生产车间设计不合理，灌装间与其它功能间容易产生交叉污染；生产记录未采用批生产记录；部分检验管理文件不符合要求 | 责令整改 | 已整改 |
| 6 | 日常检查 | 2016.7.15 | 王晋进任向东陈晓燕 | 大明县龙风育发生发灵有限公司 | 化妆品生产现场 | 未设置留样室；库房未按规定要求设置分区标志、无通风设施；成品出口设置不符合要求；停产状态。 | 责令整改 | 正在整改 |
| 7 | 日常检查 | 2016.8.1 | 王晋进任向东陈晓燕 | 邯郸康业制药有限公司 | 化妆品生产现场 | 无明显问题 |  |  |
| 8 | 日常检查 | 2016.7.20 | 张 忠 贾景尧王国梁 | 河北三辉日用化妆品有限公司 | 化妆品生产现场 | 车间地面破损；车间存放杂物；车间一般卫生较差；生产记录、检验记录不全；停产状态。 | 责令整改 | 已整改 |
| 9 | 日常检查 | 2016.10.27 | 张 忠 贾景尧贾玉翠 | 赤城县兴荣生物科技有限公司 | 化妆品生产现场 | 车间布局不合理并缺洁具间、清洗间等功能间；检验室缺培养箱、超净台不能正常工作、无手消毒设备，不能开展正常检验工作；各工作岗位人员没能到位。检验人员缺乏培训证明。 | 责令整改 | 正在整改 |
| 10 | 日常检查 | 2016.8.24 | 王晋进任向东贾玉翠 | 宣钢实业发展总公司日化厂 | 化妆品生产现场 | 不良反应制度及相关记录不完善；批生产记录不全，未详细记录领料过程；成品库分区摆放无明显标识。 | 责令整改 | 已整改 |
| 11 | 日常检查 | 2016.8.26 | 王晋进任向东贾玉翠 | 张家口唐荣化妆品有限公司 | 化妆品生产现场 | 检验记录不完整，检验报告未复核签名；没有建立召回制度及相关记录；未制订定期人员培训计划方案；批生产记录不全，未记录整个生产过程及关键点控制详细情况。 | 责令整改 | 已整改 |