附件2

YY 0598—2015《血液透析及相关治疗用

浓缩物》医疗器械行业标准第2号修改单

4.2.8碳酸氢钠（NaHCO3）改为“应符合《中华人民共和国药典（二部）》（2015年版）碳酸氢钠项下（供血液透析用）的有关规定”。